Приложение 2-3

к договору способом открытого конкурса

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(Сервисное обслуживание жидкостной системы охлаждения передатчиков Rohde&Schwarz)

Наименование заказчика __АО «Казтелерадио________

Наименование организатора __АО «Казтелерадио_____

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса ____ услуга "(ЦЭТВ) Сервисное обслуживание системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков Rohde-Schwarz NV8606 (Нур-Султан, Караганда, Шымкент, Усть-Каменогорск)"

№ лота _________________________________________

Наименование лота______ услуга " (ЦЭТВ) Сервисное обслуживание системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков Rohde-Schwarz NV8606 (Нур-Султан, Караганда, Шымкент, Усть-Каменогорск)"

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг | 331411.200.000002 |
| --- | --- |
| Наименование услуги | (ЦЭТВ) Сервисное обслуживание системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков Rohde-Schwarz NV8606 (Нур-Султан, Караганда, Шымкент, Усть-Каменогорск) |
| Единица измерения | Одна услуга |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость | 12 040 377,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость | 12 040 377,00 |
| Срок оказания услуги с момента подписания Договора | До 25 декабря 2021 года |
| Место оказания услуги | г. Алматы 751410000 пр. Аль-Фараби, 118 |
| Размер авансового платежа | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) . | На выполненную услугу системы охлаждения передатчиков предоставляет гарантию с момента подписания акта выполненных работ: - на выполненные услуги по ремонту Оборудования сроком на 12 месяцев, отраженные в отчете о работе (чек-листе); - на установленные оригинальные запасные части (за исключением расходных и быстроизнашивающихся материалов) сроком на 12 месяцев; При наступлении гарантийного случая, т.е. при поломке оригинальной запасной части, гарантийный ремонт и все сопутствующие (транспортные, таможенные и т.п.) расходы осуществляются за счёт средств Поставщика. |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Заказчик допускает до местного управления передатчиком (переключение излучения с антенны на согласованную нагрузку), обеспечивает доступ к электрощиту (включение-выключение рубильников, осуществляющих электропитание компонентов передатчика), обеспечивает информационную поддержку (если изменены пароли на доступ к учетной записи уровня configuration), обеспечивает возможность выдачи команд оборудованию Rohde&Schwarz через подключение к локальным портам и местное управление с панелей приборов, входящих в состав передатчика, обеспечивает доступ к стойке насосов и всему оборудованию системы охлаждения. Приложение № 1 к Технической спецификации Адреса расположения системы охлаждения УМ цифровых передатчиков Rohde&Schwarz №; Адрес расположения; Тип неисправного блока передатчика; Сер.№. 1; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; ZK810S1; 101910. 2; 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская 70; ZK810S1; 101911. 3; 160000, г. Шымкент, ул. Луначарского, 11 «б»; ZK810S1; 101912. 4; 160000, г. Шымкент, ул. Луначарского, 11 «б»; ZK810S1; 101913. 5; 100000г. Караганды РТС Новая (Темиртауская трасса); ZK810S1; 101502. 6; 100000г. Караганды РТС Новая (Темиртауская трасса); ZK810S1; 101500. 7; 010000, Московская 33А. РТС Нур-Султан; ZK810S1; 101504. 8; 010000, Московская 33А. РТС Нур-Султан; ZK810S1; 101503. Перечень требуемых работ для оказания услуги по сервисному обслуживанию системы охлаждения передатчиков Rohde & Schwarz: - выполнить базовую чистку Оборудования; - провести диагностику всех узлов системы охлаждения; - очистить фильтрующий элемент и замену поврежденных деталей; -заменить набор уплотнителей в системе охлаждения; -замена жидкости и настройка давления системы охлаждения -составные части и детали, устанавливаемые в систему охлаждение взамен неисправных, должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать требованиям завода-изготовителя; - система охлаждения должна быть полностью настроена и не должна требовать какой-либо дополнительной регулировки параметров; - устранить все выявленные неисправности системы охлаждении с использованием установок оригинальных запасных частей и комплектующих; По результату оказанных услуг Поставщик обязан предоставить: - подробный отчет по оказанной услуге; На основании отчета производится приемка оказанной услуги; составляется и утверждается акт выполенных работ. Официальное письмо от производителя Оборудования, либо от его регионального Сервис-центра, подтверждающее возможность Поставщика выполнять услуги по сервисному обслуживанию Оборудования на объектах Заказчика, выданное не ранее 2021 года; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к Поставщику указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

И.о. Заместителя Председателя Правления – АО «Казтелерадио»

Технический  директор                                                                                                                     Махмут О.А.