Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».

Наименование организатора: АО «Казтелерадио».

№ конкурса: ___________________________________.

Наименование конкурса: ________________________.

№ лота: _______________________________________.

Наименование лота: «Блок управления системой обогрева».

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки блока управления системой обогрева (далее – БУСО). БУСО приобретается для замены существующего оборудования Заказчика (модель 1230 DCU, P/N: 201487-01), входящего в состав антенной системы производства General Dynamics SATCOM Technologies (Communications & Power Industries) с диаметром рефлектора 4,8 м/7,3 м (далее – Антенная система). БУСО должен иметь такие же или более высокие характеристики, как у заменяемого оборудования Заказчика, и обеспечивать полную совместимость с Антенной системой |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) БУСО – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 1 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации на оборудование и программного обеспечения – 1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БУСО должен быть полностью совместим со шкафом управления системы обогрева производства General Dynamics SATCOM Technologies модели 1230 De-Ice PCU P/N: 201918-03. Тип разъёма питания блока: IEC 60320-C14. Электропитание: однофазное, напряжение в пределах не уже: от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 0°C до +40°C. |
|  | 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 2) протоколы измерений параметров (испытаний) от завода-изготовителя оборудования, подтверждающие заявленные характеристики; 3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках). 4) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском и/или английском языках); Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: ______________________________.

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: «Жылытуды басқару блогы».

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық сипаттама жылыту жүйесін басқару блогын (бұдан әрі – ЖЖББ) сатып алу үшін әзірленген. ЖЖББ рефлектордың диаметрі 4,8 м/7,3 м болатын General Dynamics SATCOM Technologies (Communications & Power Industries) өндірісінің антенна жүйесінің (бұдан әрі – антенна жүйесі) құрамына кіретін Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығын (DCU моделі 1230, P/N: 201487-01) ауыстыру үшін сатып алынады. ЖЖББ тұтынушының ауыстырылатын жабдығымен бірдей немесе жоғары өнімділікке ие болуы керек және антенна жүйесімен толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек. |
|  | 2. ЖАБДЫҚТЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) ЖЖББ – 1 дана.; 2) CEE-7/7 ("Schuko")типті шанышқымен қуат сымы – 1 дана.; 3) блокты стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бағыттағыштар – 1 жинақ; 4) жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құжаттама жиынтығы – 1 дана.; 5) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ЖЖББ General Dynamics SATCOM Technologies 1230 DE-Ice PCU P/N: 201918-03 шығарған жылыту жүйесінің басқару шкафымен толық үйлесімді болуы керек. Блоктың қуат қосқышының түрі: IEC 60320-C14. Электро қуат: бір фазалы, кернеуі: 200 В-тан 240 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц. Жұмыс температурасының диапазоны, тар емес: 0°C – тан +40°C-қа дейін. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында мыналар болуы керек (төмендегілермен шектелмейді): 1) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) мәлімделген сипаттамаларды растайтын жабдықты дайындаушы зауыттан параметрлерді өлшеу (сынау) хаттамалары; 3) сәйкестік сертификаты (қазақ және / немесе орыс тілдерінде). 4) жеткізілетін жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (орыс және / немесе ағылшын тілдерінде); Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).