Конкурс құжаттамасына

14 қосымша

Техникалық сипаттама

сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстар

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы _______________________

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Автоматты газды өрт сөндіру жүйесін монтаждау "Көк-Төбе РТС ЦТВ электр қалқанының, шағын электр қалқанының, ҮҚК үй-жайының және гермозонаның техникалық үй-жайларында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу"жобасына сәйкес

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Автоматты газды өрт сөндіру жүйесін монтаждау "Көк-Төбе РТС ЦТВ электр қалқанының, шағын электр қалқанының, ҮҚК үй-жайының және гермозонаның техникалық үй-жайларында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу"жобасына сәйкес

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 432110.400.000001 |
| --- | --- |
| Жұмыс атауы* | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесін монтаждау "Көк-Төбе РТС ЦТВ электр қалқанының, шағын электр қалқанының, ҮҚК үй-жайының және гермозонаның техникалық үй-жайларында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу"жобасына сәйкес |
| Өлшем бірлігі* | Жұмыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* | 99 157 958,00 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 99 157 958,00 |
| Жұмысты орындау мерзімі* | Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 30% |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 (он екі) |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын жобалау-сметалық құжаттамада көзделген көлемдерге, параметрлерге, материалдар мен жабдыққа сәйкес орындалуы тиіс. Жеткізуші Алматы облысының Көк – Төбе РТС-да "электр қалқанының, шағын электр қалқанының техникалық үй-жайларында, АҚЖ үй-жайларында және Көк-Төбе РТС цтв гермозонында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу" жобасына сәйкес газды өрт сөндірудің автоматты жүйесі жүйесін (бұдан әрі-АГПТ) монтаждау жөніндегі жұмыстарды жеткізуді және инсталляциялауды қамтамасыз етеді. Ұсынылған жабдық стандартты сериялық өндіріс үлгісі болуы керек. Тоқтатылған жабдықтың моделі болмауы керек. Жабдықтар мен материалдар жаңа, зауытта жасалған, деп аталатын болуы керек. Е. пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған. Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жеткізуші АГПТ жүйесінің жұмысына толық диагностика жүргізуі керек. Жұмыс құнына пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, қызметтердің, жұмыстардың және т.б. құны кіреді. Жеткізуші өз қызметкерлеріне өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және электр қауіпсіздігі бойынша жауап береді. Өндіруші мен жеткізушінің кепілдіктері: Өнім беруші техникалық құжаттамада белгіленген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай ішінде жабдықтың барлық жиынтығын жөндеуге кепілдік беруі тиіс. Өнім беруші пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде оның кінәсінен туындаған анықталған ақауларды өтеусіз жоюға немесе істен шыққан бұйымдарды, тораптар мен блоктарды ауыстыруға міндеттенеді. Кепілдік міндеттемелерді орындау мерзімі 30 күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақауларды жоюды өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз, оның ішінде тасымалдау, монтаждау және т.б. бойынша шығындарсыз дербес жүзеге асырады. Істен шыққан жабдықты пайдаланудың кепілдік мерзімін өнім беруші жарнамалар берілген күннен бастап Жөнделген жабдықты қайтадан пайдалануға берген күнге дейінгі кезеңге ұзартады. Кепілдік мерзімі кезеңінде бағдарламалық қамтамасыз етуді кез келген жаңарту Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз өнім берушінің есебінен белгіленеді. Кепілдікті пайдалану кезеңінде тапсырыс берушіде таратқыштарда орнатылған қолданыстағы бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларына (қабылдау-бақылау және басқару құралы) тегін қол жетімділік болуы керек. Жабдықты пайдалануға беру актісіне қол қойылғаннан кейін кепілдік қызмет көрсету кезеңінде SNMP-ге өзгерістер енгізу қажеттілігі туындаған кезде техникалық қолдау шеңберінде жұмыстар жеке шарт бойынша жүзеге асырылады. АГПТ жүйесіне немесе басқа қосымша жабдыққа жүктелген кез келген бағдарламалық қамтамасыз етуде пайдалану мерзімінің шектеулері болмауы тиіс, Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз жұмыстарды орындау құнына кіреді. Жабдық жиынтығын Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықтың модификациясы мен бағдарламалық жасақтаманың үйлесімділігі туралы ақпарат беруі керек. Кешеннің жұмыс істеуінің тағайындалған техникалық ресурсы толық пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 120 айды құрауға тиіс. Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін бес жұмыс күні ішінде жабдықта орнатылған лицензиялық бағдарламалық жасақтаманың дұрыстығын растайтын жабдық өндірушісінен хат ұсынуы тиіс. АГПТ жүйесін монтаждау жөніндегі жұмыстарды жеткізушіге қойылатын талаптар: Жеткізуші жабдықтың спецификациясын, жиынтықтың техникалық сипаттамасын және жеткізілетін жабдықтың әрбір түріне сипаттаманы, ЗИП ведомосін, пайдалану құжаттарының ведомосін, сондай-ақ дайындаушы зауыттың сынақ сынағы бар жеткізілетін жабдықтың әрбір моделіне паспортты ұсынуы тиіс. Барлық пайдалану құжаттамасы МЕМСТ 2.601-2006 " конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Пайдалану құжаттары". Жеткізуші инсталляциялық жұмыстарды және жабдықтың барлық жиынтығын жабдықты орналастыру схемаларына сәйкес баптауды, жобаға сәйкес іске қосу-баптауды жүргізуі тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты ҚР аумағына әкелудің заңдылығын растайтын барлық қажетті құжаттарды тапсыруы және беруі тиіс (ddp шарттарында). Жеткізуші жеткізілетін жабдықтың барлық қажетті сертификаттау жұмыстарын өз есебінен жүргізуі, Тапсырыс берушіге ҚР шығу тегі және сәйкестік сертификатын (DDP шарттары бойынша) ұсынуы және беруі тиіс. Жабдықтаушы жабдықты одан әрі пайдалану мүмкіндігі үшін Тапсырыс берушінің техникалық пайдалану персоналына нұсқау беруге міндетті Жабдықты орнату кезінде жеткізуші кабельдердің барлық ұштарын нөмірлеп, нөмірлеуді кабельдік журналға енгізуі керек. Жеткізуші барлық жабдыққа техникалық қызмет көрсету регламентін ұсынуы және негізгі тораптардан бас тартуға арналған жұмысты көрсетуі керек. Жеткізушінің қауіпсіздік жүйелерінің жабдықтарын монтаждау, сату, іске қосу-баптау, техникалық қолдау, жобалау және жөндеу саласында кемінде 6 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс; Жабдықты орауға қойылатын талаптар: Қаптама жеткізілетін жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуі керек және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі керек. Жабдықты орнатқаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге беруге міндетті: 1) Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынуға міндетті. 2) шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) күні берілген тауардың шығарылған жері сертификатының көшірмесін ұсынуға міндетті. 3) Тапсырыс Берушіге Беру: - жабдықтың әрбір түріне орыс тілінде қағаз түрінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және техникалық сипаттама. - өнім берушінің мөрімен расталған жабдықты өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт / хаттама. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе: осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары

– Техникалық директор				___________________ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің

бастығы			                       		___________________ К. Ордатаев