Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Фидер 7/8 для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания  на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» в комплекте

№ лота _________________________________________

Наименование лота Фидер 7/8 для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания  на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» в комплекте

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Фидер 7/8 для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» в комплекте |
| Единица измерения* | Метр |
| Количество (объем)* | 1889 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 120 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30318-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля. 2. Национальный стандарт СТ РК 2338-2013 «Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Общие технические условия». 3. Национальный стандарт, СТ РК 2530-2014 «Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные. Технические условия». 4. Национальный стандарт СТ РК 2342-2013 «Кабели многопарные внешние связи для телекоммуникационных сетей с высокой скоростью передачи битов. Общие технические условия» и требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке, и иметь сертификаты, паспорта, штампы, удостоверяющие их качество. 5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». 6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка». 7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний». 8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». #### 9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Основные показатели проекта. Описание оборудования Фидер 7/8” системы - в соответствии п.1 ТС. Комплект соединительных кабелей (коаксиальных джамперов), трансформаторов сопротивлений 75 / 50 Ом, инеров (соединитель) 7/8 EIA, необходимых для подключения радиовещательных передатчиков к антенно-фидерному устройству. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языках на USB flash накопителе - 2 комп.; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящей технической спецификации ### 1. Технические требования к коаксиальному кабелю (фидеру) 7/8”: 1.1. Волновое сопротивление – не более 50 Ом. 1.2. Затухание фидера - не более 1,19 дБ на 100 м на частоте 100 МГц. 1.3. Тип диэлектрика - вспененный полиэтилен. 1.4. Материал внутреннего проводника - медь. 1.5. Материал внешнего проводника - медь. 1.6. Оболочка - светостабилизированный полиэтилен. 1.7. Крепление фидера – предусмотреть метало-пластиковые элементы крепления фидера вдоль «тела», существующей опоры (через каждый 1,0 метра). 1.8. Тип разъёмов на концах фидера - 7/16” (нижний конец – 7/16” female, верхний конец – 7/16” male). 1.9. Необходимая длина фидера – 1889,0 м. 2. Комплект поставки коаксиального кабеля (фидера) 7/8”: 2.1. Коаксиальный кабель 7/8”, общая длина, м – 1889,0. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 195,0м; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская №70 – 250,0м; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 110,0м; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 25,0м; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 280,0м; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 162,0м. - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 557,0м; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 310,0м. 2.2. Крепление для фидера 7/8" – из расчета один элемент крепления на каждый 1,0 м кабеля – 1889 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 195 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 250 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 110 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 25 шт.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 280 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 162 шт. - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 557 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 310 шт. 2.3. Заземление для фидера 7/8" – по два комплекта для каждой РТС - 50 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 4 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 6 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 4 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 2 шт.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 6 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 6 шт.. - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 18 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 4 шт. 2.4. Подъемный чулок для фидера 7/8" – 29 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 3 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 3 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 2 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 1 шт.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 4 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 3 шт.. - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 10 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 3 шт. 2.5. Влагозащитный комплект для фидера 7/8" – 1 комплект на оба разъёма РЧ фидера для каждой РТС - 25 комплектов. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 2 комп.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 3 комп.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 2 комп.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 1 комп.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 3 комп.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 3 комп.; - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 9 комп.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 2 комп. 2.6. Комплект инструментов для разделки поставляемого фидера 7/8” – 9 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 1 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 1 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 1 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 1 шт.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 1 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 1 шт.; - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 2 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 1 шт. 2.7. Джампер 1/2", flex 7/16(male)-7/16(male); L= 2,0 м. - для подключения радиовещательного передатчика (РВ ПРД) к трансформатору согласования (ТС) 50 / 75 Ом – 3 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 2 шт. (Карагандинская область – 1 шт; Улытауская область – 1 шт) - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 1 шт. (Кызылординская область – 1 шт); 2.8. Джампер 1/2", flex N(male) - N(male); L= 2,0 м. - для подключения РВ ПРД к трансформатору согласования (ТС) 50 / 75 Ом – 2 шт. - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 2 шт.; 2.9. ТС (50 Ом – 75 Ом) 7/16(female) - СР-75(female) - для подключения РВ ПРД к существующему антенно-фидерному устройству (АФУ) – 2 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 2 шт. (Карагандинская область – 1 шт.; Улытауская область – 1 шт). 2.10. ТС (50Ом - 75Ом) N(female) - СР-75(female) - для подключение РВ ПРД к устройству сложения (УС) – 2 шт. - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 2 шт; 2.11. ТС (75Ом - 50Ом) СР-75 (female) - 7/16 (female) - для подключения УС к существующему АФУ – 1 шт. - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 1 шт.; 2.12. Джампер 1/2", flex 7/16(male)-7/16(male); L= 3,0 м. - для подключения УС к существующему АФУ – 1 шт. - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 1 шт; 2.13. Джампер 1/2", flex 7/16(male) - 7/16(female); L= 2,0 м. - для подключения РВ ПРД к АФУ – 24 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 3 шт.; (Акмолинская область – 2; Карагандинская область – 1 шт); - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 2 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 2 шт. - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 4 шт. (ЗКО – 1 шт.; Актюбинская область – 1 шт; Атырауская область – 2 шт); - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 2 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 6 шт (СКО – 2 шт.; Костанайская область – 4 шт.); - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 5 шт. (Туркестанская область – 1 шт.; Жамбылская область – 2 шт; Кызылординская область – 1 шт; - Алматинская область – 1 шт.). 2.14. Джампер 1/2", flex 7/16(male) - 7/16(male); L= 2,0 м. - для подключения РВ ПРД к АФУ – 7 шт. - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 1 шт.; - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 3 шт. (Туркестанская область – 2 шт.; Кызылординская область – 1 шт.); - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 1 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 1 шт.; - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 1 шт. (Карагандинская область – 1 шт.). 2.15. Джампер 1/2", flex N(male) - 7/16(male); L= 2,0 м. - для подключения РВ ПРД к АФУ – 24 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 2 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 3 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 2 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 2 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 1 шт.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 3 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 2 шт.; - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 9 шт.. 2.16. Разъем 7/16” (female) для фидера 7/8” (нижний конец) – 25 шт. - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 2 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 3 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 2 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 2 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 1 шт, - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 3 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 3 шт.; - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 9 шт.. 2.17. Разъем 7/16” (male) для фидера 7/8” (верхний конец) – 25 шт; - Акмолинская область, г. Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 2 шт.; - ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 3 шт.; - Абайская область, г. Семей, ул. Шугаева 157 – 2 шт.; - ЗКО, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 2 шт.; - Мангыстауская область, г. Актау, Промзона 6, здание 112/1 – 1 шт.; - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 3 шт.; - СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 3 шт.; - Туркестанская область, г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б – 9 шт. - Тип заземления и креплений фидера 7/8” дополнительно согласовывается с заказчиком. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 3. Требования приёмки комплекта фидера 7/8”: 3.1. Основным документом приёмки комплекта оборудования является техническая спецификация, утвержденная в предписанном порядке. 3.2.Оборудование должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 3.3.Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар. 3.4. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам эксплуатации поставленного оборудования. 3.5. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента приемки оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 4. Гарантии изготовителя и поставщика: 4.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента приемки оборудования при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Гарантия на 36 месяцев начинается с момента приемки оборудования. 4.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия и узлы после проведения диагностики, оформленной Протоколом и подачи рекламаций. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке, монтажу и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до областного центра Филиала Заказчика. #### 4.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 4.4.Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 4.5. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение десяти рабочих дней авторизационное письмо от завода изготовителя антенны, либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 5. Требования к поставщику комплекта фидера 7/8”: 5.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта поставляемого оборудования, а также паспорта на поставляемого оборудования с завода изготовителя. #### 5.2. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### 5.3. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). 6. Транспортировка и хранение: #### 6.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 6.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 6.3. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой от 5 до 35 Гц; #### 6.4. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов от 900 до 1100. #### 6.5. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. |
| * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание. 1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой. 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается. |  |