Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров

Наименование заказчика - АО «Казтелерадио»

Наименование организатора -

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота - ___________________________

Наименование лота - Дизельное топливо летнее

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 192026.510.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Топливо дизельное |
| Единица измерения* | Литр |
| Количество (объем)* | 12040 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 263,39 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 3171215.6 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | Поставка с оплатой пошлины, для всех видов транспорта (DDP) |
| Срок поставки* | до 31.12.2023 года |
| Место поставки товара* | 791110000, г.Шымкент, Абайский район г.Шымкент, Абайский район 6 км Ташкентской трассы, б\н |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ 32511-2013 |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Плотность при 15 0С, кг/м3 – 820,0 – 845,0; Цетановое число не менее - 51,0 Цетановое индекс не менее - 46 Фракционный состав: при температуре 250 0С перегоняется, % менее - 65; при температуре 350 0С перегоняется, % менее - 85; 95% перегоняется при температуре, 0С - не выше 360; Кинематическая вязкость при 40 0С, мм2/с - 2,000 – 4,500; Предельная температура фильтруемости, 0С, не выше – 5; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С - не ниже - 55; Массовая доля серы, мг/кг не более - 50; Коррозия медной пластинки (3ч при 50 0С), единицы по шкале – Класс 1; Зольность, % не более - 0,01; Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %, не более - 0,3; Общее загрязнение, мг/кг, не более - 24; Массовая доля воды, мг/кг, не более - 200; Окислительная стабильность: Общее количество осадка, г/м3, не более – 25; Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более – 8; Смазывающая способность: Скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 600С, мкм, не более - 460. Реализация дизельного топлива осуществляется через пластиковые карты с идентификатором. Владелец пластиковой карты имеет право на ежедневное/круглосуточное получение топлива в автозаправочных станциях. Отпуск топлива происходит на автозаправочных станциях, представленных по всей территории Республики Казахстан (в том числе районные и областные центры). Поставщик обязуется обеспечить доступ к личному кабинету Заказчика с целью контроля расхода и перемещения топлива с карты на карту. Срок действия карт: до 31 декабря 2023 года (включительно). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик обязан , после заключения договора, в течении 3 рабочих дней предоставить список адресов не менее 10 АЗС в каждой области РК, обслуживающие топливные карты Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы  «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы _______________________

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы _______________________________

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы – Жазғы дизельді жанармай

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 192026.510.000000 |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* | Дизельді жанармай |
| Өлшем бірлігі* | литр |
| Саны (көлемі)* | 12040 |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* | 263,39 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 3171215.6 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | Көліктің барлық түрлері үшін бажды төлеумен жеткізу (DDP) |
| Жеткізу мерзімі* | 31.012.2023 жылға дейін |
| Тауарларды жеткізу орны* | 791110000, Шымкент қ., Абай ауданы Шымкент қ., Абай ауданы, 6 км Ташкент тас жолы, н\з |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ 32511-2013 |
| Шыққан жылы | 2022 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Тығыздығы 15 0С, кг/м3 - 820,0 - 845,0; Цетан саны - 51,0 кем емес Цетан индексі - 46-дан төмен емес Бөлшек құрамы: 250 0С температурада дистилденеді,% аз - 65; 350 0С температурада дистилденеді, % аз – 85; 95% 0С температурада тазартылады - 360 жоғары емес; 40 0С кезінде кинематикалық тұтқырлық, мм2/с - 2.000 – 4.500; Сүзгіштіктің шекті температурасы, 0С, жоғары емес – 5; Жабық тигельде анықталған тұтану температурасы, 0С - төмен емес - 55; Күкірттің массалық үлесі, мг/кг артық емес - 50; Мыс пластинаның коррозиясы (50 0С 3 сағат), шкала бойынша бірлік – 1 класс; Күлділігі, % артық емес – 0,01; 10% айдау қалдығының кокстеу қабілеті, %, көп емес - 0,3; Жалпы ластану, мг/кг, артық емес - 24; Судың массалық үлесі, мг/кг, көп емес - 200; Тотығу тұрақтылығы: Тұнбаның жалпы мөлшері, г/м3, артық емес - 25; Полициклді ароматты көмірсутектердің массалық үлесі, % көп емес - 8; Майлау: Түзетілген тозу тыртық диаметрі (wsd 1.4) 600С, микрон, артық емес - 460. Дизельдік отын идентификаторы бар пластикалық карталар арқылы сатылады. Пластикалық карта иесі жанармай құю станцияларында күнделікті/тәулік бойы жанармай алуға құқылы. Жанармай Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында (аудандық және облыс орталықтарын қоса алғанда) орналасқан жанармай құю станцияларында беріледі. Жеткізуші отынды тұтынуды және картадан картаға ауыстыруды бақылау үшін Тапсырыс берушінің жеке кабинетіне кіруді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Картаның әрекет ету мерзімі: 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін (қоса алғанда). |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізуші шарт жасасқаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының әрбір өңіріндегі Жеткізушінің жанармай карталарына қызмет көрсететін кемінде 10 жанармай құю станцияларының мекенжайларының тізімін беруге міндетті. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.