Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Антенна

№ лота _____________________________________

Наименование лота «Развитие и модернизация государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан – II этап-82 РТС+23 РТС»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263040.300.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Антенна |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 15 календарных дней с даты подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ Р 51138-98 Антенны передающие стационарные телевизионного и радиовещания диапазонов ОВЧ, и УВЧ. ГОСТ 8509-86 Уголки стальные горячекатанные равнополочные. Сортамент. ГОСТ 8240-72* Швелеры стальные горячекатанные. Сортамент. ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатанный круглый. Сортамент. ГОСТ 5915-70* Гайки шестигранные. Класса точности В. ГОСТ 11371-78* Шайбы нормального ряда класса точности А и С #### ГОСТ 19903-74. Прокат листовой горячекатанный. Сортамент. |
| Год выпуска | 2023 года выпуска |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. В состав комплекта поставки должны входить: - Антенные системы - в соответствии п.1, п.2, п. 3 ТС. - Монтажный комплект, необходимый для монтажа антенных систем в том числе: для Диполь – 1 этажная; для Диполь – 2-х этажная с делителем мощности; для Диполь – 4-х этажная с делителем мощности; согласно Приложения 1 к Технической спецификации. - Комплект эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языках на бумажном носителе 1 комп. на каждое изделие или USB flash накопитель; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящим техническим требованиям. 1. Антенна дипольная одно этажная, технические требования: 1.1. Диапазон частот, МГц - 87,5-108. 1.2. Тип входного разъёма (вход делителя) - 7/16” (f). 1.3. Конструкция входного разъема 7/16” (f) антенны должна позволять подключение фидера 7/8” с разъемом 7/16” (m). 1.4. Коэффициент усиления - не менее 1,8 dBd. 1.5. Вмещаемая мощность (макс.) - не менее 1 kW. 1.6. КСВ - ≤1,3. 1.7. Входное сопротивление антенны - 50 Ом. 1.8. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - круговая. 1.9. Поляризация - вертикальная. 1.10. Ветровая нагрузка - не менее 100 км/час. 1.11. Рабочая температура - от -50 С до + 50̊ С. 1.12. Материал – нержавеющая сталь. 1.1. Комплект поставки антенны одно этажной: 1.1.1.Передающая антенна (вертикальный диполь) в комплекте, с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 65 шт. 1.1.2. Монтажный комплект для антенны, включая переходные крепления для установки антенн на существующие башни (мачты) - 65 комплектов. 1.1.3. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языке, Паспорт на антенную систему, на бумажном носителе - 2 экз. на каждое изделие и USB flash накопитель 1 шт. на одно место поставки. 2. Антенна дипольная двухэтажная, технические требования: 2.1. Диапазон частот, МГц - 87,5-108. 2.2. Тип входного разъёма (вход делителя) - 7/16`` (f). 2.3. Конструкция входного разъема 7/16” (f) делителя 1х2 должна позволять подключение фидера 7/8” с разъемом 7/16” (m). 2.4. Коэффициент усиления - не менее 4,5 dBd. 2.5. Вмещаемая мощность (макс.) - не менее 2 kW. 2.6. КСВ - ≤1,3. 2.7. Входное сопротивление антенны - 50 Ом. 2.8. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости – круговая. 2.9. Поляризация - вертикальная. 2.10. Ветровая нагрузка - не менее 100 км/час. 2.11 Рабочая температура - от -50 С до + 50̊ С. 2.12. Материал – нержавеющая сталь. 2.1. Комплект поставки антенны дипольной двухэтажной: 2.1.1.Передающая антенна (модуль из двух вертикальных диполей), в комплекте, с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 16 шт. 2.1.2. Делитель мощности 1*2 в комплекте с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 16 шт. 2.1.3. Монтажный комплект для антенной системы, включая переходные крепления для установки антенных систем на существующие башни (мачты) - 16 комплектов. 2.1.4. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языке, Паспорт на антенную систему, на бумажном носителе - 2 экз. на каждое изделие и USB flash накопитель 1 шт. на одно место поставки. 3. Антенна дипольная четырёх этажная, технические требования: 3.1. Диапазон частот, МГц - 87,5-108. 3.2. Тип входного разъёма (вход делителя) - 7/8” EIA. 3.3. Коэффициент усиления - не менее 7,5 dBd. 3.4. Вмещаемая мощность (макс.) - не менее 3 kW. 3.5. КСВ ≤ 1,3. 3.6. Входное сопротивление антенны - 50 Ом. 3.7. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - круговая. 3.8. Поляризация - вертикальная. 3.9. Ветровая нагрузка - не менее 100 км/час. 3.10. Рабочая температура - от -50 С до + 50̊ С. 3.11. Материал – нержавеющая сталь. 3.1. Комплект поставки антенны четырёх этажной: 3.1.1. Передающая антенна (модуль из 4-х вертикальных диполей) в комплекте с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 1 шт. 3.1.2. Делитель мощности 1*4 в комплекте с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 1 шт. 3.1.3. Монтажный комплект для антенной системы, включая переходные крепления для установки антенной системы на существующие башни (мачты) - 1 комплект. 3.1.4. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языке, Паспорт на антенную систему, на бумажном носителе - 2 экз. на каждое изделие и USB flash накопитель 1 шт. на одно место поставки. 4. Основные требования по монтажу антенных систем: #### При монтаже антенных систем должны соблюдаться требования, предусмотренные Государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ) и технической документацией предприятий - изготовителей оборудования. Материалы, используемые для изготовления комплектующих для монтажа антенных систем, должны соответствовать ГОСТ 8509-86*, ГОСТ 8240-72*, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78*, ГОСТ 19903-74. 5. Транспортировка и хранение: #### 5.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 5.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 5.3. По устойчивости к механическим воздействиям оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12997—84 в части требований к изделиям в транспортной таре. #### 5.4. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой 5 — 35 Гц; #### 5.5. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов 1000 10. 5.6. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 6. Требования приёмки комплекта радиовещательного оборудования: 6.1. Основным документом при приёмке комплекта оборудования является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 6.2. Оборудование должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 6.3. Заказчик проверяет оборудование на соответствие технических характеристик Антенных систем согласно протоколу завода-производителя оборудования, предоставленного поставщиком комплекта оборудования. 6.4. Поставщик обеспечивает поставку комплекта Антенных систем с монтажными материалами по областным центрам. В том числе: - г. Алматы - 60 комплектов, из них: Диполь 1-этажная - 48 комплектов; Диполь 2-этажная - 12 комплектов. - г. Уральск - 1 комплект - Диполь 2-этажная. - г. Костанай – 7 комплектов, из них: Диполь 1- этажная - 6 комплектов; Диполь 2-этажная - 1 комплект. - г. Кызылорда – 4 комплекта, из них: Диполь 1-этажная - 2 комплекта; Диполь 2-этажная - 1 комплект; Диполь 4-этажная - 1 комплект. - г. Павлодар – 4 комплектов, из них Диполь 1-этажная - 3 комплекта; Диполь 2-этажная - 1 комплект. - г. Петропавловск – 5 комплектов - Диполь 1-этажная. - г. Шымкент - 1 комплект - Диполь-1 этажная. Всего: 82 комплекта. 6.5. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе полный перечень поставляемого оборудования с указанием количества оборудования, производителя оборудования, тип оборудования с краткой характеристикой для каждого типа оборудования. 6.6. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар, копирование Технической спецификации Заказчика не допускается. 6.7. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить авторизационное письмо от завода изготовителя Антенн, подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 6.8. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам монтажа и эксплуатации поставленного оборудования. 6.9. Поставщик в рамках исполнения договора, должен предоставить заводской протокол измерений качественных показателей антенн, подтверждающий их соответствие требованиям настоящей Технической спецификации. 6.10. Приемка комплекта оборудования должна проводиться в соответствии с Технической спецификацией. 6.11. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 7. Гарантии изготовителя и поставщика: #### 7.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента подписания акта приема-передачи при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Изготовитель должен подтвердить срок службы антенн в течение 240 месяцев с момента подписания акта приема-передачи при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. #### 7.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до соответствующего областного центра Филиала Заказчика. #### 7.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. 8.Требования к поставщику комплекта антенных систем: 8.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта и описание на каждый тип поставляемого оборудования, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на каждую модель поставляемого оборудования с тестовым испытанием завода изготовителя. #### 8.2. Вся эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». #### 8.3. Рабочие чертежи для изготовления переходных креплений антенн по каждой РТС будут переданы поставщику в течение 5 рабочих дней после заключения договора. #### 8.4. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы, подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### 8.5. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). 8.6. Поставщик должен предоставить регламент технического обслуживания всего оборудования и указать наработку на отказ основных узлов антенной системы. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.