Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

Наименование заказчика ______________________

Наименование организатора ___________________

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Импульсный блок питания 5.5х2.5 мм

№ лота_____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 273313.900.000039 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Импульсный блок питания 5.5х2.5 мм |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 80 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60950-1-2014. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Сила тока на выходе – не более 1А; Входное напряжение – от 110 В до 240 В AC; Выходное напряжение – не более 5 В DC; Подключение к электрической сети – евровилка; Размер штекера: внешний разъем от 5,5 мм до 5,51 мм; внутренний разъем от 2,5 мм до 2,5 мм. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. Поставщик должен предоставить вместе с поставленным товаром оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                             К. Затилда