Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

Наименование заказчика ______________________

Наименование организатора ___________________

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Блок питания  (для спутникового модема Hughes)

№ лота_____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262040.000.000131 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Блок питания (для спутникового модема Hughes) |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 80 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Входное напряжение: от 90 В до 264 В; Входной ток – не более 1,8А; Входная частота – от 50 Гц до 60 Гц; Выходная мощность – не менее 125 Вт; Выходное напряжение канал 1– не менее 24 В DC; Выходное напряжение канал 2 – не менее 12 В DC; Выходной ток канал 1 – не менее 5,2 А; Выходной ток канал 2 – не менее 0,5 А; Количество выходов – не менее 2; Размеры: Длина от 127 мм до 127,01 мм, Ширина от 76,2 мм до 76,3 мм, Толщина от 31,75 мм до 31,85 мм. Защита от короткого замыкания: режим прерывания; Защита от перенапряжения: ограничивающий варистор. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Блок питания должен быть совместим с спутниковым модемом HX 260 производителя Hughes Networks System. Основные характеристики: Входное напряжение: от 90 В до 264 В; Входной ток – не более 1,8А; Входная частота – от 50 Гц до 60 Гц; Выходная мощность – не менее 125 Вт; Выходное напряжение канал 1– не менее 24 В DC; Выходное напряжение канал 2 – не менее 12 В DC; Выходной ток канал 1 – не менее 5,2 А; Выходной ток канал 2 – не менее 0,5 А; Количество выходов – не менее 2; Размеры: Длина от 127 мм до 127,01 мм, Ширина от 76,2 мм до 76,3 мм, Толщина от 31,75 мм до 31,85 мм. Защита от короткого замыкания: режим прерывания; Защита от перенапряжения: ограничивающий варистор. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения товара все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                             К. Затилда