Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

Наименование заказчика ______________________

Наименование организатора ___________________

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Вентилятор 40х40х28 (для передатчика Thomson)

№ лота_____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271162.700.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Вентилятор 40х40х28 (для передатчика Thomson) |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 80 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Тип вентилятора – осевой; Размер: длина от 40 мм до 40,1 мм, ширина от 40 мм до 40,1 мм, толщина от 28 мм до 28,1 мм; Потребляемая мощность – не более 11,04 Вт; Номинальное напряжение – не более 12 В DC; Номинальный ток – не более 0,92 А; Уровень шума – не более 61 дБА; Частота вращения – не менее 22000 об/мин; Диапазон рабочей температуры – от -10˚C до +60 ˚C Воздушный поток – не менее 0,81 м3/мин; Подключение – не менее 4 провода; Тип подшипника - шариковый |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с моноблочнмы передатчиком 50 Вт производителя Thomson Broadcast. Тип вентилятора – осевой; Размер: длина от 40 мм до 40,1 мм, ширина от 40 мм до 40,1 мм, толщина от 28 мм до 28,1 мм; Потребляемая мощность – не более 11,04 Вт; Номинальное напряжение – не более 12 В DC; Номинальный ток – не более 0,92 А; Уровень шума – не более 61 дБА; Частота вращения – не менее 22000 об/мин; Диапазон рабочей температуры – от -10˚C до +60 ˚C Воздушный поток – не менее 0,81 м3/мин; Подключение – не менее 4 провода; Тип подшипника – шариковый |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. Поставщик должен предоставить вместе с поставленным товаром оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                             К. Затилда