Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

Наименование заказчика ______________________

Наименование организатора ___________________

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Блок питания (для ProView 7100 Harmonic )

№ лота_____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262040.000.000131 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Блок питания (для ProView 7100 Harmonic ) |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 120 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Основные входные характеристики: Номинальное входное напряжение: от 90 В до 240 В; Диапазон входных частот: от 47 Гц до 63 Гц; Выходная мощность мощность – не менее 160 Вт; Диапазон рабочей температуры: от -25˚C до +50˚C; КПД – не менее 90% |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Блок питания должен быть совместим с цифровым приемником Proview серии 7100 производителя Harmonic. Основные входные характеристики: Номинальное входное напряжение: от 90 В до 240 В; Диапазон входных частот: от 47 Гц до 63 Гц; Выходная мощность мощность – не менее 160 Вт; Диапазон рабочей температуры: от -25˚C до +50˚C; КПД – не менее 90% Блок питания должен сопровождаться технической документацией с подробными эксплуатационными характеристиками. Поставщик должен предоставить официальное письмо от производителя Оборудования Harmonic, подтверждающее совместимость поставляемого товара и выполения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения товара все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                             К. Затилда