Приложение 15

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемой услуги «Техническое обслуживание и ремонту системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и Пожарно-охранного сигнализации (ПОС)»

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора ЦА АО «Казтелерадио»

№ конкурса ______________________________________________________________________

Наименование конкурса «Техническое обслуживание и ремонту  системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и

Пожарно-охранного сигнализации (ПОС)»

№ лота _________________________________________

Наименование лота «Техническое обслуживание и ремонту  системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и

Пожарно-охранного сигнализации (ПОС)»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 331218.200.000000 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Техническое обслуживание и ремонт системы АГПТ и ПОС |
| Единица измерения* | Услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 104 000 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 104 000 000,00 |
| Срок оказания услуги* | с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года |
| Место оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 6 (шесть) |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | ВВЕДЕНИЕ: Настоящая техническая спецификация разработана для закупки услуги по Техническому обслуживанию и ремонту системы Автоматического газового пожаротушения (далее-АГПТ) и Пожарно-охранного сигнализации (далее – ПОС). ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ: Техническое обслуживание и ремонт системы АГПТ и ПОС на Радиотелевизионных станциях (далее-РТС). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: - Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического газового пожаротушения (далее-АГПТ) входить следующие работы: - проведение осмотра всех компонентов АГПТ на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности; - проверка резервного источника питания системы АГПТ (предоставить акт); - при необходимости программирование, настройка блока приемо-контрольного и управления; - проведение осмотра всех компонентов системы АГПТ на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности. Выявление внешних факторов, создающих различные помехи в работе системы автоматического газового пожаротушения(предоставить акт); - очистка от пыли и инородных предметов на оборудовании АГПТ и модулей газового пожаротушения ( далее - МГП); - контроль давления газовых веществ в модуле МГП (фиксирование показания в журнале); - при необходимости провести демонтаж и монтаж запорно-пускового устройства; - проверка запорно-пускового устройства на предмет безотказного срабатывания; - взвешивание МГП на объекте (составить акт взвешивания с представителями Заказчика на объекте); - при необходимости дозаправка МГП в заводских условиях; - визуальное обследование МГП на дефекты (предоставить акт); - при необходимости устранение недостатков/поломок (ремонт, покраска, замена); - проверка манометра на точность показания; 2.Технические обслуживания и ремонта пожаро-охранной системы (далее-ПОС) входить следующие работы: - проведение осмотра всех компонентов пожарно-охранной сигнализации на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности; - проверка резервного источника питания системы ПОС (предоставить акт); - при необходимости программирование, настройка блока приемо-контрольного и управления; - проведение осмотра всех компонентов системы ПОС на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности. Выявление внешних факторов, создающих различные помехи в работе системы ПОС (предоставить акт); - проведение профилактических работ: очистка наружных поверхностей устройств, пайка и изолирование разорванных и оголенных участков цепи пожарно-охранной сигнализации и т.д. - проведение ремонтных работ соответствующих узлов, при выявлении неисправностей; - устройства, подлежащие ремонту должны быть приведены в работоспособное состояние исполнителем с использованием необходимых материалов и запасных деталей; - внеплановые выезды для ликвидации аварии или замены вышедшего из строя оборудования; - Наладка, ремонт и чистка датчиков, при необходимости - замена вышедшего из строя оборудования с использованием материала заказчика. В услуги по АГПТ и ПОС входит: Периодичность проведения вышеуказанных мероприятий: ежеквартально; Исполнение вызова по Заявке не позднее 5-ти суток; По окончанию работ исполнитель обязан предоставить фото отчет о проделанной работе. Услуга по обслуживанию пожарно-охраной сигнализации должна быть оказана в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности и других нормативных правовых актов. К проведению работ по техническому облуживанию допускать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации, согласно графика, составленного совместно Заказчиком и Исполнителем до конца 2023 года. Оборудования системы АГПТ установлены в технологических контейнерах и технических зданиях РТС, место оказания услуги 560 РТС ЦЭТВ, расположенные в населенных пунктах согласно Приложению 1 к настоящей технической спецификации. В случае выявления неисправности оборудования при оказании услуги, потенциальный Поставщик должен провести мероприятия по восстановлению работоспособности оборудования системы АГПТ в рамках общей суммы, выделенной для закупа услуги. При восстановлении работоспособности системы АГПТ, потенциальный Поставщик должен использовать только новые запасные части (заводского происхождения), запрещается использовать запасные части, бывшие в употреблении. Потенциальный Поставщик должен передать Заказчику неисправные (замененные) части оборудования системы АГПТ, после выполнения ремонтных работ. В случае невозможности восстановления работоспособности оборудования системы АГПТ, допускается замена составных частей АГПТ, после согласования с Заказчиком, с характеристиками не хуже ранее установленного. Все расходные материалы, необходимые для оказания услуги, обеспечиваются потенциальным Поставщиком за свой счет. Все расходы (накладные, командировочные, суточные и т.п.), связанные с оказанием услуги, потенциальный Поставщик должен предусмотреть за свой счёт. В процессе оказания Услуги, работник потенциального Поставщика составляет Акт оказания Услуги на каждую РТС ЦЭТВ, согласно Приложению 2 к настоящей технической спецификации. После оказания Услуги на РТС ЦЭТВ в приделах одной (или двух и более) области, работник потенциального Поставщика составляет общий Акт приемки оказанной Услуги на РТС ЦЭТВ, согласно Приложению 3 к настоящей технической спецификации. Потенциальный Поставщик, в срок не менее чем через 5 (пять) рабочих дней после заключения договора, должен разработать и согласовать с Заказчиком график оказания Услуги. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Потенциальный Поставщик должен обладать материальными и трудовыми ресурсами для оказания Услуги каждый РТС ЦЭТВ ежеквартально, согласно утвержденного план-графика с Заказчиком. Оказание Услуги выполняются с соблюдением действующих требований Законодательства РК, положений и инструкций по вопросам охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға

15-қосымша

«Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД)

техникалық қызмет көрсету және жөндеу»

сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

Тапсырыс берушінің атауы "Қазтелерадио" АҚ

Ұйымдастырушының атауы "Қазтелерадио" АҚ, ОА

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы «Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және    жөндеу»

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 331218.200.000000 |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | ГАӨС және ӨКД техникалық қызмет көрсету және жөндеу |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* | 104 000 000,00 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 104 000 000,00 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | Шарт жасалған сәттен бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (аймен) | 6 (алты) |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамалары: | КІРІСПЕ: Осы Техникалық сипаттама «Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және жөндеу» бойынша қызметтерді сатып алу үшін әзірленген. САТЫП АЛУ МАҚСАТЫ: «Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және жөндеу». ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР: - «Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) техникалық қызмет көрсету және жөндеу» келесі жұмыстар мен қызметтер жүргізілуі керек: - ГАӨС -ның барлық құрамдас бөліктерін ақаулардың, ақаулардың, механикалық зақымданулардың және өнімділіктің болуын тексеру; - ГАӨС жүйесінің резервтік қоректенуін тексеру (акт ұсыну); - қажет болған жағдайда қабылдау-басқару және басқару блогын бағдарламалау, баптау; - ГАӨС жүйесінің барлық құрамдас бөліктерін ақаулардың, ақаулардың, механикалық зақымданулардың және жұмысқа қабілеттіліктің болуына тексеру. Автоматты газбен өрт сөндіру жүйесінің жұмысына әртүрлі кедергілер тудыратын сыртқы факторларды анықтау (акті ұсыну); - ГАӨС жабдығында және газды өрт сөндіру модульдерінде (бұдан әрі – ГӨМ) шаң мен бөгде заттардан тазалау; - ГӨМ модуліндегі газ тәрізді заттардың қысымын бақылау (журналдағы көрсеткіштерді бекіту); - қажет болған жағдайда құлыптау және іске қосу құрылғысын бөлшектеу және орнату; - өшіру және іске қосу құрылғысының ақаусыз жұмысын тексеру; - объектіде ГӨМ таразылау (объектідегі Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірге таразылау актісін жасау); - қажет болған жағдайда зауытта ГӨМ -ға жанармай құю; - ГӨМ -ды ақауларға визуалды тексеру (акт ұсыну); - қажет болған жағдайда ақауларды/бұзылуларды жою (жөндеу, бояу, ауыстыру); - манометрдің дәлдігін тексеру; 2. Өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және жөндеу» келесі жұмыстар мен қызметтер жүргізілуі керек: - өрт және күзет дабылының барлық құрамдас бөліктерін ақауларға, ақауларға, механикалық зақымдануларға және өнімділікке тексеру; - ӨКД жүйесінің резервтік қоректенуін тексеру (акт ұсыну); - қажет болған жағдайда қабылдау-басқару және басқару блогын бағдарламалау, баптау; - ӨКД жүйесінің барлық құрамдас бөліктерін ақауларға, ақауларға, механикалық зақымдануларға және жұмысқа қабілеттілікке тексеру. ӨКД жүйесінің жұмысына әртүрлі кедергілерді тудыратын сыртқы факторларды анықтау (акт ұсыну); - профилактикалық жұмыстарды жүргізу: құрылғылардың сыртқы беттерін тазалау, өрт және күзет дабылының тізбегінің сынған және жалаңаш бөліктерін дәнекерлеу және оқшаулау және т.б. - Тиісті агрегаттардың жұмысында ақаулар болған жағдайда жөндеу жұмыстарын жүргізу; - жөндеуге жататын құрылғыларды мердігер қажетті материалдар мен қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, жұмыс жағдайына келтіруі керек; - апатты жою немесе істен шыққан жабдықты ауыстыру бойынша жоспардан тыс сапарлар; - датчиктерді реттеу, жөндеу және тазалау, қажет болған жағдайда – тұтынушының материалы бойынша істен шыққан жабдықты ауыстыру. ГАӨС және ӨКД қызметтеріне мыналар кіреді: Жоғарыда аталған оқиғалардың жиілігі: тоқсан сайын; Өтініш бойынша 5 күннен кешіктірмей шақыруды ресімдеу; Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер атқарылған жұмыстар туралы фоторепортаж беруге міндетті. Өрт дабылына қызмет көрсету қызметі қолданыстағы өрт қауіпсіздігі ережелеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қамтамасыз етілуге ​​тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу үшін тиісті біліктілігі бар мамандарды жіберіңіз. 2023 жылдың соңына дейін Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп жасаған кестеге сәйкес Тапсырыс берушіге дұрыс жұмыс жасау мәселелері бойынша көмек көрсету. ГАӨС жүйесінің жабдықтары технологиялық контейнерлерде және РТС техникалық ғимараттарында орнатылған, қызмет көрсету орны 560 РТС ЦЭТВ, осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшаға сәйкес елді мекендерде орналасқан. Қызмет көрсету кезінде жабдықта ақаулық орын алған жағдайда әлеуетті Өнім беруші қызметті сатып алуға бөлінген жалпы сома шегінде ГАӨС жүйесі жабдығының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдауы қажет. ГАӨС жүйесінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде әлеуетті Жеткізуші тек жаңа қосалқы бөлшектерді (зауыттық шыққан) пайдалануы керек, қолданыста болған қосалқы бөлшектерді пайдалануға тыйым салынады. Әлеуетті жеткізуші жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ГАӨС жүйесі жабдығының ақаулы (ауыстырылған) бөліктерін Тапсырыс берушіге береді. ГАӨС жүйесі жабдығының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, ГАӨС компоненттерін Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін бұрын орнатылғаннан нашар емес сипаттамаларға ауыстыруға рұқсат етіледі. Қызметті көрсету үшін қажетті барлық шығыс материалдарын әлеуетті Жеткізуші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді. Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстарды (үстеме шығындар, жол жүру, тәуліктік және т.б.) әлеуетті Жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс. Қызметті көрсету процесінде әлеуетті Жеткізушінің қызметкері осы техникалық ерекшелікке 2-қосымшаға сәйкес ЦЭТВ әрбір РТС үшін Қызмет көрсету туралы куәлікті ресімдейді. Бір (немесе екі немесе одан да көп) аумақтар шегінде РТС ЦЭТВ -де Қызмет көрсетілгеннен кейін әлеуетті Өнім берушінің қызметкері осы техникалық ерекшелікке 3-қосымшаға сәйкес РТС ЦЭТВ -де көрсетілетін қызметті қабылдау-тапсыру туралы жалпы акт жасайды. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Әлеуетті өнім берушіде Тапсырыс берушімен бекітілген жоспар-кестеге сәйкес тоқсан сайын әрбір ЦЭТ РТС қызмет көрсету үшін материалдық және еңбек ресурстары болуы тиіс. Қызмет көрсету ҚР заңнамасының қолданыстағы талаптарын, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтай отырып орындалады. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Атқарушыға функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.