Приложение 7

к конкурсной документации

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику
при осуществлении государственных закупок услуги

«Техническое обслуживание и ремонту системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и Пожарно-охранного сигнализации (ПОС)»

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: ____________________

Наименование конкурса: Техническое обслуживание и ремонту системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и Пожарно-охранного сигнализации (ПОС)

№ лота: ____________________

Наименование лота: Техническое обслуживание и ремонту системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и Пожарно-охранного сигнализации (ПОС)

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1. Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения.

| № | Наименование разрешения (уведомления) |
| --- | --- |
| 1 | Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории подтверждающей наличие условий, необходимых для выполнения измерений(испытаний) в закрепленной за лабораторией области деятельности: Проведение гидравлических испытаний и неразрушающего контроля металла и сварных соединений котлов, турбин, технологических трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, систем пожаротушения. |

Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются.

2. Отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов).

3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов

Материальные ресурсы:

| № | Наименование материальных ресурсов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронные весы | Не менее 3 |
| 2 | Стремянка | Не менее 3 |
| 3 | Мультиметр | Не менее 3 |
| 4 | Диэлектрический набор инструментов | Не менее 3 |
| 5 | Набор инструментов | Не менее 3 |

Трудовые ресурсы:

| № | Наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) | Коли-чество | Стаж работника (при необходимости) не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие специалистов имеющего опыт в проведении технического обслуживания АГПТ и ПОС (квалификационное свидетельство/сертификат), а также удостоверения о допуске к работам с сосудами работающими под высоким давлением, состоящего в штатной должности организации | 3 | Не менее 3 лет |
| 2 | Наличие работника имеющий удостоверения по проверке знаний в области пожарной безопасности | 3 | Не менее 3 лет |
| 3 | Электромонтер имеющий допуск к работе с электроустановками до 1000 В | 3 | Не менее 3 лет |
| 4 | Наличие квалификационного специалиста по переосвидетельствование модулей газового пожаротушения. | 3 | Не менее 3 лет |

5. Наличие опыта работы, соответствующего предмету закупаемых услуг за последние десять лет.

В случае, если на оказание закупаемых услуг требуется наличие соответствующего разрешения (уведомления) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, требование по опыту работы не предъявляется.

| № | Наименование предмета закупаемых услуг (наименование лота) | Количество лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы Автоматической газового пожаротушения (АГПТ) и Пожарно-охранного сигнализации (ПОС). | Два года |

Примечание.

1. Каждое наименование требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.

2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.

Конкурстық құжаттамаға
7-қосымша

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде "«Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және жөндеу»

Тапсырыс берушінің атауы: АО «Казтелерадио»

Ұйымдастырушының атауы: АО «Казтелерадио»

Конкурстың №: ____________________

Конкурстың атауы: «Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және жөндеу»

№ лота: ____________________

Лоттың атауы: «Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

1. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды талап етсе, онда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

| № | Рұқсаттың (хабарламаның) атауы |
| --- | --- |
| 1 | Зертханаға бекітілген қызмет саласында өлшеулерді(сынақтарды) орындау үшін қажетті жағдайлардың болуын растайтын зертханадағы өлшеулердің жай-күйін бағалау туралы куәлік: гидравликалық сынақтар жүргізу және металды және қазандықтардың, турбиналардың, технологиялық құбырлардың, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың, өрт сөндіру жүйелерінің дәнекерленген қосылыстарын бұзбай бақылау. |

Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарландыру жіберуді талап етпесе, онда осы мәліметтер толтырылмайды.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы.

Материалдық ресурстар:

| № | Материалдық ресурстардың атауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрондық таразы | Кем дегенде 3 |
| 2 | Баспалдақ | Кем дегенде 3 |
| 3 | Мультиметр | Кем дегенде 3 |
| 4 | Диэлектрлік құралдар жиынтығы | Кем дегенде 3 |
| 5 | Құралдар жинағы | Кем дегенде 3 |

Еңбек ресурстары:

| № | Еңбек ресурстарының атауы (мамандығы/біліктілігі) | Саны | Қызметкердің өтілі (қажет болған жағдайда) үш жылдан аспайды (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАӨС және ӨКД -қа техникалық қызмет көрсетуде тәжірибесі бар мамандардың (біліктілік куәлігі/сертификаты), сондай-ақ ұйымның штаттық лауазымында тұратын жоғары қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс істеуге рұқсат беру туралы куәлігінің болуы | 1 | Кем дегенде 3 |
| 2 | Өрт қауіпсіздігі саласындағы білімін тексеру бойынша куәлігі бар қызметкердің болуы | 3 | Кем дегенде 3 |
| 3 | 1000 В дейінгі электр қондырғыларымен жұмыс істеуге рұқсаты бар Электромонтер | 3 | Кем дегенде 3 |
| 4 | Газды өрт сөндіру модульдерін қайта куәландыру бойынша біліктілік маманының болуы. | 3 | Кем дегенде 3 |

5. Соңғы жеті жылда сатып алынатын қызметтердің нысанасына сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы.

Егер сатып алынатын қызметтерді көрсетуге Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілсе, жұмыс тәжірибесі бойынша талап қойылмайды.

| № | Сатып алынатын қызметтер мәнінің атауы (лоттың атауы) | Жыл саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газды автоматты өрті сөндіру жүйесіне (ГАӨС) және өрт күзет дабылы (ӨКД) техникалық қызмет көрсету және жөндеу жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | Екі жыл |

Ескерту.

1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әрбір атауы жеке жолмен көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.