Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамасыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № 1555

Конкурстың атауы ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, U2041XA қуатты өлшеу сезбегі, 15 бірл

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер. |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 2250000 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 2250000 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 120 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Алматы қаласы, 750000000,Әл-Фараби даңғылы, 118 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары - 2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру. - 15 бірлік санында U2041XA қуатты өлшеу сезбектерін салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59290002 қуатты өлшеу сезбегі Алматы ОРТД "Қабанбай" РТҚ; 2. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59290003 қуатты өлшеу сезбегі Алматы ОРТД " Жаркент " РТС; 3. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59190003 қуатты өлшеу сезбегі Жамбыл ОРТД " Шу " АПС; 4. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59280003 қуатты өлшеу сезбегі Жамбыл ОРТД " Тараз " АПС; 5. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59170002 қуатты өлшеу сезбегі Қарағанды ОРТД " АПС "; 6. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59190002 қуатты өлшеу сезбегі Қарағанды ОРТД " Новая "; 7. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59280005 қуатты өлшеу сезбегі Қостанай ОРТД " Ұзынкөл "; 8. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59140012 қуатты өлшеу сезбегі Қостанай ОРТД " Күшмұрын "; 9. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY58450016 қуатты өлшеу сезбегі Қостанай ОРТД " Жетіқара "; 10. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59290005 қуатты өлшеу сезбегі Маңғыстау ОРТД " Ақтау "; 11. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59190010 қуатты өлшеу сезбегі Павлодар ОРТД " Тех блок "; 12. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59250007 қуатты өлшеу сезбегі Павлодар ОРТД " Октябрьский "; 13. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59260004 қуатты өлшеу сезбегі Түркістан ОРТД " АПС "; 14. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59260007 қуатты өлшеу сезбегі Түркістан ОРТД " Түркістан "; 15. 2019 жылы шығарылған U2041XA №MY59190011 қуатты өлшеу сезбегі Түркістан ОРТД " Сарыағаш "; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 3. Ерекше талаптар 3.1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші белгіленген тәртіппен өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына және МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 "сынақ, мөлшерлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға"сәйкес тіркелуі тиіс. 3.2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті. 3.3. Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс. 3.4. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру тәртібі " Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі "МӨҚ" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 3.5. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшем құралы қолдануға жарамды деп танылса, онда оған өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді. 3.6. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады. 3.7. Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс. 3.8. Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. 3.9. Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. 3.10. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші материалдық жауаптылықта болады. |

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1555

Наименование конкурса Поверка средств измерения ЦТВ, датчик измерения  мощности U2041XA, 15 ед.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 2250000 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 2250000 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* дни | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | г. Алматы 750000000, пр. Аль-Фараби,118 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г. - Поверка датчиков измерения мощности U2041XA в количестве 15 единиц. - Технические характеристики: 1. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59290002 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТУ «Кабанбай»; 2. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59290003 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТС «Жаркент»; 3. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59190003 г. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ АПС «Шу»; 4. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59280003 г. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ АПС «Тараз»; 5. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59170002 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ «АПС»; 6. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59190002 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ «Новая»; 7. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59280005 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ «Узынколь»; 8. Датчик измерения мощности U2041XA №MY59140012 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ «Кушмурын»; 9. Датчик измерения мощности U2041XA №MY58450016 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ «Житикара»; 10.Датчик измерения мощности U2041XA №MY59290005 г. выпуска 2019 Мангистауская ОДРТ «Актау»; 11.Датчик измерения мощности U2041XA №MY59190010 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ «Тех блок»; 12.Датчик измерения мощности U2041XA №MY59250007 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ «Октябрьский»; 13.Датчик измерения мощности U2041XA №MY59260004 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ «АПС»; 14.Датчик измерения мощности U2041XA №MY59260007 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ «Туркестан»; 15.Датчик измерения мощности U2041XA №MY59190011 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ «Сарыагаш»; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий». - Обязательно наличие методики поверки на поверяемые средство измерения. - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений. - Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на него оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения. - Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике. - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. |