Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамасыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № 1556

Конкурстың атауы ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, R54 векторлық рефлектометр, 15 бірл

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер. |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 2677500 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 2677500 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 30.11.2022ж. Дейін |
| Тауарларды жеткізу орны* | Алматы қаласы, 750000000,Әл-Фараби даңғылы, 118 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары - 2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру. - 15 бірлік санында R54 векторлық рефлектометрлерді салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0100719 векторлы рефлектометр Алматы ОРТД "Қабанбай" РТҚ; 2. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0180719 векторлы рефлектометр Алматы ОРТД " Жаркент " РТС; 3. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0160719 векторлы рефлектометр Жамбыл ОРТД " Шу " АПС; 4. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0030719 векторлы рефлектометр Жамбыл ОРТД " Тараз " АПС; 5. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0070719 векторлы рефлектометр Қарағанды ОРТД " АПС "; 6. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0060719 векторлы рефлектометр Қарағанды ОРТД " Новая "; 7. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0170719 векторлы рефлектометр Қостанай ОРТД " Ұзынкөл "; 8. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0200719 векторлы рефлектометр Қостанай ОРТД " Күшмұрын "; 9. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0240719 векторлы рефлектометр Қостанай ОРТД " Жетіқара "; 10. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0290719 векторлы рефлектометр Маңғыстау ОРТД " Ақтау "; 11. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0120719 векторлы рефлектометр Павлодар ОРТД " Тех блок "; 12. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0270719 векторлы рефлектометр Павлодар ОРТД "Октябрьский"; 13. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0300719 векторлы рефлектометр СҚ ОРТД ; 14. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0080719 векторлы рефлектометр Түркістан ОРТД " АПС "; 15. 2019 жылы шығарылған CABAN R54 №0230719 векторлы рефлектометр Түркістан ОРТД " Сарыағаш "; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 3. Ерекше талаптар 3.1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші белгіленген тәртіппен өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына және МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 "сынақ, мөлшерлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға"сәйкес тіркелуі тиіс. 3.2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті. 3.3. Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс. 3.4. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру тәртібі " Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі "МӨҚ" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 3.5. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшем құралы қолдануға жарамды деп танылса, онда оған өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді. 3.6. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады. 3.7. Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс. 3.8. Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. 3.9. Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. 3.10. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші материалдық жауаптылықта болады. |

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1556

Наименование конкурса Поверка средств измерения ЦТВ, векторный рефлектометр R54, 15 ед.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 2677500 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 2677500 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* дни | до 30.11.2022г. |
| Место поставки товара* | г. Алматы 750000000, пр. Аль-Фараби,118 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г. - Поверка векторных рефлектометров R54 в количестве 15 единиц. - Технические характеристики: 1. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0100719 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТУ «Кабанбай»; 2. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0180719 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТС «Жаркент»; 3. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0160719 г. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ АПС «Шу»; 4. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0030719 г. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ АПС «Тараз»; 5. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0070719 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ «АПС»; 6. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0060719 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ «Новая»; 7. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0170719 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ «Узынколь»; 8. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0200719 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ «Кушмурын»; 9. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0240719 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ «Житикара»; 10. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0290719 г. выпуска 2019 Мангистауская ОДРТ «Актау»; 11. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0120719 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ «Тех блок»; 12. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0270719 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ «Октябрьский»; 13. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0300719 г. выпуска 2019 СК ОДРТ; 14. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0080719 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ «АПС»; 15. Векторный рефлектометр CABAN R54 №0230719 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ «Сарыагаш»; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий». - Обязательно наличие методики поверки на поверяемые средство измерения. - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений. - Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на него оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения. - Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике. - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. |