Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамасыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № 1558

Конкурстың атауы EFL-340 портативті өлшеу қабылдағыштарын салыстырып тексеру, 1 топтама, 16 дана.

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 2 075 360,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 2 075 360,00 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 120 күнтізбелік күн |
| Қызметтерді көрсету орны* | Әл-Фараби даңғ., 118 үй. Алматы қ-сы. |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Функционалдық және техникалық сипаттама - Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу құралдарын салыстырып тексеру. - 16 бірлік санында R&S EFL-340 портативті өлшеу қабылдағыштарын салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101493 2014 жылы шыққан, Алматы ОРТД; 2. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101513 2014 жылы шыққан, Алматы ОРТД; 3. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101486 2014 жылы шыққан, Ақтөбе ОРТД; 4. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101492 2014 жылы шыққан, Павлодар ОРТД; 5. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101489 2014 жылы шыққан, Батыс Қазақстан ОРТД; 6. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101495 2014 жылы шыққан, Ақмола ОРТД; 7. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101488 2014 жылы шыққан, Қызылорда ОРТД; 8. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101510 2014 жылы шыққан, Қостанай ОРТД; 9. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101430 2014 жылы шыққан, Маңғыстау ОРТД; 10. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101506 2014 жылы шыққан, Атырау ОРТД; 11. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101433 2014 жылы шыққан, Шығыс Қазақстан ОРТД; 12. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101502 2014 жылы шыққан, Жамбыл ОРТД; 13. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101499 2014 жылы шыққан, Қарағанды ОРТД; 14. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101434 2014 жылы шыққан, ҰЖТХТД; 15. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101435 2014 жылы шыққан, Солтүстік Қазақстан ОРТД; 16. ТВ ықшам өлшеуіш қабылдағышы R&S EFL-340 № 101508 2014 жылы шыққан, Түркістан ОРТД; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 3. Ерекше талаптар 3.1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші белгіленген тәртіппен өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына және МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 "сынақ, мөлшерлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға"сәйкес тіркелуі тиіс. 3.2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті. 3.3. Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс. 3.4. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру тәртібі " Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі "МӨҚ" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 3.5. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшем құралы қолдануға жарамды деп танылса, онда оған өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді. 3.6. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады. 3.7. Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс. 3.8. Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. 3.9. Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. 3.10. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші материалдық жауаптылықта болады. |

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1558

Наименование конкурса поверка средств измерения ЦТВ, портативный измерительный приемник  R&S EFL-340,  1 партия, 16 шт.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 2 075 360,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 2 075 360,00 |
| Срок оказания услуги* | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место оказания услуги* | пр. Аль-Фараби, 118 г. Алматы |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической проверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г. - Поверка портативных измерительных приемников R&S EFL-340 в количестве 16 единиц. - Технические характеристики: 1. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 № 101493 г. выпуска 2014, Алматинская ОДРТ; 2. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101513 г. выпуска 2014, Алматинская ОДРТ; 3. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101486 г. выпуска 2014, Актюбинская ОДРТ; 4. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101492 г. выпуска 2014, Павлодарская ОДРТ; 5. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 № 101489 г. выпуска 2014, Западно-Казахстанская ОДРТ; 6. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101495 г. выпуска 2014, Акмолинская ОДРТ; 7. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101488 г. выпуска 2014, Кызылординская ОДРТ; 8. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101510 г. выпуска 2014, Костанайская ОДРТ; 9. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101430 г. выпуска 2014, Мангистауская ОДРТ; 10, ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101506 г. выпуска 2014, Атырауская ОДРТ; 11, ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101433 г. выпуска 2014, Восточно-Казахстанская ОДРТ; 12. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101502 г. выпуска 2014, Жамбылская ОДРТ; 13. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101499 г. выпуска 2014, Карагандинская ОДРТ; 14. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101434 г. выпуска 2014, ДНСТ; 15. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101435 г. выпуска 2014, Северо-Казахстанская ОДРТ; 16. ТВ приемник портативный измерительный R&S EFL-340 №101508 г. выпуска 2014, Туркестанская ОДРТ. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий». - Обязательно наличие методики поверки на поверяемые средство измерения. - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений. - Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на него оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения. - Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике. - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. |