Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамасыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № 1567

Конкурстың атауы ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, Hexylon ықшам спектрлі талдағыш, 23 бірл.

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер. |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 4025000 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 4025000 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 30.11.2022ж. Дейін |
| Тауарларды жеткізу орны* | Алматы қаласы, 750000000,Әл-Фараби даңғылы, 118 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары - 2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру. - 23 бірлік санында Hexylon ықшам спектрлі талдағыштарды салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200005 ықшам спектрлі талдағыш Алматы ОРТД "Қабанбай" РТҚ; 2. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200002 ықшам спектрлі талдағыш Алматы ОРТД " Цех ЭТО "; 3. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200007 ықшам спектрлі талдағыш Алматы ОРТД " Цех ЭТО "; 4. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200001 ықшам спектрлі талдағыш Алматы ОРТД " Цех ЭТО "; 5. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200006 ықшам спектрлі талдағыш Алматы ОРТД " Бақанас " РТС; 6. 2019 жылы шығарылған Hexylon № б/н ықшам спектрлі талдағыш Жамбыл ОРТД ; 7. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200009 ықшам спектрлі талдағыш Қарағанды ОРТД " АПС "; 8. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200013 ықшам спектрлі талдағыш Қарағанды ОРТД " Новая " РТС; 9. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200014 ықшам спектрлі талдағыш Қарағанды ОРТД " Жезказган " РТС; 10. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200016 ықшам спектрлі талдағыш Қарағанды ОРТД " Балхаш " РТС; 11. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200017 ықшам спектрлі талдағыш Қарағанды ОРТД " Атасу " РТС; 12. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200022 ықшам спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД " Күшмұрын " РТС; 13. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200025 ықшам спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД " Жетіқара " РТС; 14. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200018 ықшам спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД " Лисаковск " РТС; 15. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200020 ықшам спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД " Арқалық " РТС; 16. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200019 ықшам спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД " Қарабалық " РТС; 17. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 5191874200023 ықшам спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД " Ұзынкөл " РТС; 18. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 07192741900004 ықшам спектрлі талдағыш Павлодар ОРТД " Тех блок "; 19. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 07192741900008 ықшам спектрлі талдағыш Павлодар ОРТД " Октябрьский "РТС; 20. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 07192741900007 ықшам спектрлі талдағыш Павлодар ОРТД " Екібастұз "РТС; 21. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 0719/03190888800009 ықшам спектрлі талдағыш Түркістан ОРТД " АПС "; 22. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 0719/05191874200011 ықшам спектрлі талдағыш Түркістан ОРТД " Түркістан " РТС; 23. 2019 жылы шығарылған Hexylon № 0719/05191874200010 ықшам спектрлі талдағыш Түркістан ОРТД " Сарыағаш " РТС; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 3. Ерекше талаптар 3.1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші белгіленген тәртіппен өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына және МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 "сынақ, мөлшерлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға"сәйкес тіркелуі тиіс. 3.2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті. 3.3. Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс. 3.4. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру тәртібі " Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі "МӨҚ" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 3.5. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшем құралы қолдануға жарамды деп танылса, онда оған өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді. 3.6. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады. 3.7. Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс. 3.8. Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. 3.9. Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. 3.10. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші материалдық жауаптылықта болады. |

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1567

Наименование конкурса Поверка средств измерения ЦТВ, портативный спектроанализатор Hexylon, 23 ед.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 4025000 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 4025000 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* дни | до 30.11.2022г. |
| Место поставки товара* | г. Алматы 750000000, пр. Аль-Фараби,118 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г. - Поверка портативных спектроанализаторов Hexylon в количестве 23 единиц. - Технические характеристики: 1. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200005 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТУ «Кабанбай»; 2. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200002 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТС «Цех ЭТО»; 3. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200007 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТС «Цех ЭТО»; 4. . Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200001 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТС «Цех ЭТО»; 5. . Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200006 г. выпуска 2019 Алматинская ОДРТ РТС «Баканас»; 6. . Портативный спектроанализатор Hexylon б/н г. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ; 7. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200009 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ «АПС»; 8. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200013 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 9. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200014 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Жезказган»; 10. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200016 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Балхаш»; 11. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200017 г. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Атасу»; 12. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200022 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ РТС «Кушмурун»; 13. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200025 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ РТС «Житикара»; 14. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200018 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ РТС «Лисаковск»; 15. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200020 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ РТС «Аркалык»; 16. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200019 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ РТС «Карабалык»; 17. Портативный спектроанализатор Hexylon №5191874200023 г. выпуска 2019 Костанайская ОДРТ РТС «Узынколь»; 18. Портативный спектроанализатор Hexylon № 7192741900004 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ «Тех блок»; 19. Портативный спектроанализатор Hexylon № 7192741900008 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ РТС «Октябрьский»; 20. Портативный спектроанализатор Hexylon № 7192741900007 г. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ РТС «Экибастуз»; 21. Портативный спектроанализатор Hexylon № 0719/03190888800009 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ АПС; 22. Портативный спектроанализатор Hexylon № 0719/05191874200011 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ РТС «Туркестан»; 23. Портативный спектроанализатор Hexylon № 0719/05191874200010 г. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ РТС «Сарыагаш»; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий». - Обязательно наличие методики поверки на поверяемые средство измерения. - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений. - Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на него оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения. - Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике. - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. |