Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамасыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № 1571

Конкурстың атауы ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру,цифрлық осциллографтар, 17 дана.

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 654500 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 654500 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 60 күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Алматы қаласы, 750000000,Әл-Фараби даңғылы, 118 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары - 2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру. - 17 бірлік санында АКТАКОМ ADS-2322 цифрлық осциллографтарын салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902005 цифрлық осциллографы Жамбыл ОРТД «Тараз» РТС; 2. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929007 цифрлық осциллографы Жамбыл ОРТД «Шу» РТС; 3. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902006 цифрлық осциллографы Жамбыл ОРТД «Қаратау» РТС; 4. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902008 цифрлық осциллографы Қарағанды ОРТД «Новая» РТС; 5. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902009 цифрлық осциллографы Қарағанды ОРТД «Жезқазған» РТС; 6. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902010 цифрлық осциллографы Қарағанды ОРТД «Новая» РТС; 7. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902015 цифрлық осциллографы Маңғыстау ОРТД " «Ақтау» РТС; 8. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902016 цифрлық осциллографы Маңғыстау ОРТД " «Ақтау» РТС; 9. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902011 цифрлық осциллографы Павлодар ОРТД "Аққулы" РТС; 10. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902012 цифрлық осциллографы Павлодар ОРТД "Екібастұз" РТС; 11. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902013 цифрлық осциллографы Павлодар ОРТД "Октябрьское" РТС; 12. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902014 цифрлық осциллографы Павлодар ОРТД "Павлодар" РТС; 13. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902020 цифрлық осциллографы Солтүстік Қазақстан ОРТД "Петропавл" РТС; 14. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902021 цифрлық осциллографы Солтүстік Қазақстан ОРТД "Петропавл" РТС; 15. 12. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902017 цифрлық осциллографы Түркістан ОРТД «ААҚ»; 16. 12. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902018 цифрлық осциллографы Түркістан ОРТД «Түркістан» РТС; 17. 12. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902019 цифрлық осциллографы Түркістан ОРТД «Сарыағаш» РТС; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 3. Ерекше талаптар 3.1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші белгіленген тәртіппен өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына және МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 "сынақ, мөлшерлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға"сәйкес тіркелуі тиіс. 3.2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті. 3.3. Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс. 3.4. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру тәртібі " Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі "МӨҚ" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 3.5. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшем құралы қолдануға жарамды деп танылса, онда оған өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді. 3.6. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады. 3.7. Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс. 3.8. Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. 3.9. Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. 3.10. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші материалдық жауаптылықта болады. |

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1571

Наименование конкурса Поверка средств измерения ЦТВ, цифровые осциллографы, 17 шт.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 654500 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 654500 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* дни | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | г. Алматы 750000000, пр. Аль-Фараби,118 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г. - Поверка цифровых осциллографов АКТАКОМ ADS-2322 в количестве 17 единиц. - Технические характеристики: 1. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1902005 года. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ РТС «Тараз»; 2. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929007 года. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ РТС «Шу»; 3. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929006 года. выпуска 2019 Жамбылская ОДРТ РТС «Каратау»; 4. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929008 года. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 5. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929009 года. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Жезказган»; 6. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929010 года. выпуска 2019 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 7. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929015 года. выпуска 2019 Мангистауская ОДРТ РТС «Актау»; 8. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929016 года. выпуска 2019 Мангистауская ОДРТ РТС «Актау»; 9. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929011 года. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ РТС «Аккулы»; 10.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929012 года. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ РТС «Экибастуз»; 11.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929013 года. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ РТС «Октябрьское»; 12.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929014 года. выпуска 2019 Павлодарская ОДРТ РТС «Павлодар»; 13.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929020 года. выпуска 2019 Северо-Казахстанская ОДРТ РТС «Петропавловск»; 14.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929021 года. выпуска 2019 Северо-Казахстанская ОДРТ РТС «Петропавловск»; 15.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929017 года. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ «АПС»; 16. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929018 года. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ РТС «Туркестан»; 17. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929019 года. выпуска 2019 Туркестанская ОДРТ РТС «Сарыагаш»; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий». - Обязательно наличие методики поверки на поверяемые средство измерения. - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений. - Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на него оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения. - Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике. - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. |