Конкурстық құжаттамаға

2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамысыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио»АҚ

Конкурстың № 1554

Конкурстың атауы  R&S®NRP18S Үш арналы диодты қуат сезбегін мөлшерлеу

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000008 |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | Өлшеу құралдарын калибрлеу бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* | 92820 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 92820 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн |
| Қызметтерді көрсету орны* | Әл-Фараби даңғ., 118 үй. Алматы қ-сы. |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары: - Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-ІІ "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық мөлшерлеуге жататын бастапқы эталондарды мөлшерлеу. - Техникалық сипаттамалары: Мөлшерлеуге жататын аспаптардың атауы: 2.1. Үш арналы диодты қуат сезбегі R&S®NRP18S: - Жұмыс жиілігінің ауқымы: 0 бастап 18 ГГц дейін;; - Өлшенетін қуат ауқымы: 100 пВт бастап 200 мВт дейін (–70 дБмВт бастап +23 дБмВт дейін) - Ерекше талаптар - Мөлшерлеу нәтижелерін ресімдеу тәртібі Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып, " ҚР мөлшерлеу жүйесі. Өлшеу құралдарын мөлшерлеу. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуге тиіс. - Мөлшерлеу нәтижелері бойынша өлшеу құралына мөлшерлеу белгісі қойылады және өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, мөлшерлеу туралы сертификат ресімделеді. - Егер мөлшерлеу нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамада тиісті жазба жасалады. - Жеткізуші мөлшерлеу әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес көрсетілетін қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруге тиіс. - Мөлшерленетін өлшеу құралына мөлшерлеу әдістемесінің болуы міндетті (эталон); - Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру/ мөлшерлеу зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. - Орындаушы Жабдықты қабылдау- тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алған күйінде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. - Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші қабылдау- тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) Тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін материалдық жауаптылықта болады. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 2-3

к Конкурсной документации

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1554

Наименование конкурса Калибровка Трехканального диодного датчика мощности

R&S®NRP18S

№ лота ___________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000008 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуги по калибровке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 92820 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 92820 |
| Срок оказания услуги* | 90 календарных дней с момента заключения договора |
| Место оказания услуги* | пр. Аль-Фараби, 118 г. Алматы |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - Калибровка исходных эталонов подлежащих ежегодной метрологической калибровке согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 года № 53-II. - Технические характеристики: Наименование приборов подлежащих калибровке: - Трехканальный диодный датчик мощности R&S®NRP18S: - Рабочий диапазон частот: от 0 до 18 ГГц; - Диапазон измеряемой мощности: от 100 пВт до 200 мВт (от–70 дБмВт до +23 дБмВт). - Особые требования: - Порядок оформления результатов калибровки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «Система калибровки РК. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - По результатам калибровки на средство измерений наносится калибровочный знак и оформляется сертификат о калибровке с указанием неопределенности измерения. - Если средство измерений по результатам калибровки признано непригодным к применению выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой калибровки и настоящим договором. - Обязательно наличие методики калибровки на калибруемое средство измерения (эталон); - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной/калибровочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике. - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик до возврата средств измерения (приборов) Заказчику по акту приема-передачи. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.