Конкурстық құжаттамаға

2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамысыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио»АҚ

Конкурстың № 1551

Конкурстың атауы Бастапқы  эталондарды салыстырып тексеру, 68 бірл., МҚҚ СТЗ

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000008 |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | Өлшеу құралдарын калибрлеу бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* | 1 664 095 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 1 664 095 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн |
| Қызметтерді көрсету орны* | Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 118 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. Функционалдық және техникалық сипаттамалары 1.1 Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-ІІ "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық мөлшерлеуге жататын бастапқы эталондарды мөлшерлеу; 1.2 Бастапқы эталондарды 68 бірлік мөлшерінде мөлшерлеу. 2. Техникалық сипаттамалары: Мөлшерлеуге жататын өлшеу құралдарының атауы СТЗ Алматы: 1. В1-8 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы: ауқымы: 10 мкВ бастап 300 В дейін; 2. В1-9 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы; ауқымы: 100 мкВ бастап 100 В дейін; 3. Я1В-22 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы ; ауқымы: 100 бастап 1000 В дейін; 4. В1-12 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы: ауқымы: 0,1 мкВ бастап 1000 В дейін; 5. В1-16 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы: ауқымы: 100 мкВ бастап 3 В дейін; 6. Диодты өтемдік Вольтметр В3-49: ауқымы: 10 мВ бастап 100 В дейін; 7. В3-49 диодын аттестаттау: ауқымы: 10 мВ бастап 100 В дейін; 8. U1241А Милливольтметрі; 9. U1241А Милливольтметрі; 10. Д1-13 аттенюаторларды салыстырып тексеруге арналған аспап: ауқымы: 0 бастап 90 дБ дейін; 11. Д1-13А аттенюаторларды тексеруге арналған аспап: ауқымы: 0 бастап 110 дБ дейін; 12. Д1-13А аттенюаторларды салыстырып тексеруге арналған аспап: ауқымы: 0 бастап 110 дБ дейін; 13. Д1-14/1 аттенюаторларды салыстырып тексеруге арналған аспап: ауқымы: 0,1 МГц бастап 17 440 МГц дейін; 14. И1-11 сынақ импульстарының генераторы; 15. И1-14 сынақ импульстарының генераторы; 16. К2-34 АМ қондырғысы: ауқымы: 0,01 МГц бастап 25 МГц дейін; 17. К2-38 ЖМ қондырғысы: ауқымы: 0,128 бастап 1000 МГц дейін; 18. МСР-63 кедергілер жинағы: ауқымы: 0,01 бастап 111111,1 Ом дейін; 19. Р-58 кедергілер жинағы: ауқымы: 0,1 бастап 111111,0 Ом дейін; 20. Р4002 кедергілер жинағы: ауқымы: 10 кОм бастап 10 МОм дейін; 21. Ч3-63/1 электронды жиілік есептегіш өлшегіші; 22. УЭМП электромагниттік өрістердің қондырғысы; 23. Ч6-31 жиілік синтезаторы; 24. Ч6-71 жиілік синтезаторы; 25. Ч7-12 жиілік компараторы 26. E7-14 Иммитанс өлшегіші; 27. Г3-123 төмен жиілікті сигналдар генераторы: ауқымы: 1 Гц бастап 299,9 кГц дейін; 28. БАММ №15802 Барометр-анероиді: Дәлдік сыныбы: ±0,5 кПа; ауқымы: 80 бастап 106 кПа дейін; 29. БАММ №13566 Барометр-анероиді: Дәлдік сыныбы: ±0,5 кПа; ауқымы: 80 бастап 106 кПа дейін; 30. СВЧ М3-51 қуатты сіңірілетін ваттметр; 31. Ч3-66 электронды жиілік есептегіш өлшегіші; 32. Г3-122 төмен жиілікті сигналдар генераторы: ауқымы: 0,001 бастап 1999999,999 Гц дейін; 33. В1-29 айнымалы кернеу калибраторы: ауқымы: 10 Гц бастап 100 МГц дейін; 34. Е7-22 цифрлы иммитанс өлшегіші; 35. Agilent 33220А пішіні күрделі сигналдар генераторы; 36. СК3-45 модуляция өлшегіші; 37. И1-9 осциллографтар калибраторы; 38. Г4-176 Жоғары жиілікті сигнал генераторы: Ауқымы: F = (0,1-1020) МГц; 39. ADS-2322 Цифрлы осциллограф: ауқымы: f = (0 -300) МГц; 40. ВИТ-2 № Ц 014 психрометрі: Дәлдік сыныбы: ±0,2° С; ауқымы: 15 бастап 90° С дейін; 41. ВИТ-2 № Ц 024 психрометрі: Дәлдік сыныбы: ±0,2° С; ауқымы: 15 бастап 90° C дейін; 42. ADS-2322 Цифрлы осциллограф: ; ауқымы: f = (0 -300) МГц; 43. Г3-112/1 төмен жиілікті сигналдар генераторы: ауқымы: 10 Гц бастап 10 МГц дейін; Мөлшерлеуге жататын өлшеу құралдарының атауы СТЗ Нұр-сұлтан: 44. В1-16 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 45. К2-34 АМ және ЖМ салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 46. К2-38 АМ салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 47. Д1-14/1 аттенюаторларды салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 48. СК6-10 ЖЖБӨ салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 49. СК3-46 Модуляция өлшегіші ; 50. И1-9 осциллографтардың импульстік калибраторы; 51. И1-11 сынақ импульстерінің генераторы; 52. И1-14 сынақ импульстерінің генераторы; 53. Ч6-71 жиілік синтезаторы; 54. Ч7-12 жиілік синтезаторы; 55. БАММ-1 барометр-анероиді; 56. В3-49 диодты өтемдік ауыспалы ток вольтметрі; 57. В3-49 диодты өтемдік ауыспалы ток вольтметрі (диодты аттестаттау); 58. В1-27 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 59. Г5-53 калибрленген амплитудалы импульстар генераторы; 60. С6-11 жүйеде жоқ бұрмалауының өлшегіші; 61. C6-31Синтезатор және жиілік түрлендіргіші; 62. В1-8 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы; 63. В1-12 вольтметрлерді салыстырып тексеруге арналған қондырғы: ауқымы: 0,1 мкВ бастап 1000 В дейін; 64. Ч3-54 электронды жиілік есептегіш өлшегіші; 65. МСР-63 кедергілер жинағы; 66. Р4002 кедергілер жинағы; 67. Г4-176 Жоғары жиілікті сигнал генераторы: Ауқымы: F = (0,1-1020) МГц; 68. ВИТ-2 психрометрі Дәлдік сыныбы: ±0,2° С; ауқымы: 15 бастап 90° С дейін; 3. Ерекше талаптар - Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші "сынақ, калибрлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар"МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 сәйкес өлшеу құралдарын мөлшерлеу құқығына белгіленген тәртіппен тіркелуі тиіс; - Мөлшерленетін өлшеу құралына мөлшерлеу әдістемесінің болуы міндетті (эталон); - Өлшеу құралдарын мөлшерлеушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс; - Мөлшерлеу нәтижелерін ресімдеу тәртібі Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып, " ҚР мөлшерлеу жүйесі. Өлшеу құралдарын мөлшерлеу. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуге тиіс. - Мөлшерлеу нәтижелері бойынша өлшеу құралына мөлшерлеу белгісі қойылады және өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, мөлшерлеу туралы сертификат ресімделеді. - Егер мөлшерлеу нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамада тиісті жазба жасалады. - Жеткізуші мөлшерлеу әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес көрсетілетін қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруге тиіс. - Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Алматы қ., Қазақстан Республикасы) Орындаушының тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. - Орындаушы Жабдықты қабылдау- тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алған күйінде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. - Қабылдау- тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші қабылдау- тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) Тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін материалдық жауаптылықта болады. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

Приложение 2-3

к Конкурсной документации

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 1551

Наименование конкурса Калибровка  исходных эталонов 68 ед.  ПЛ СМО

№ лота ___________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000008 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуги по калибровке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 1 664 095 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 1 664 095 |
| Срок оказания услуги* | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| Место оказания услуги* | г. Алматы, пр. Аль-Фараби,118 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | - |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - 1.1. Калибровка исходных эталонов подлежащих ежегодной метрологической калибровке согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 года № 53-II; - Калибровка исходных эталонов в количестве 68 единиц. - Технические характеристики: Наименование средств измерений подлежащих калибровке ПЛ Алматы: 1. Установка для поверки вольтметров В1-8: диапазон: от 10 мкВ до 300 В; 2. Установка для поверки вольтметров В1-9: диапазон: от 100 мкВ до 100 В; 3. Установка для поверки вольтметров Я1В-22: диапазон: от 100 до 1000 В; 4. Установка для поверки вольтметров В1-12: диапазон: от 0,1 мкВ до 1000 В; 5. Установка для поверки вольтметров В1-16: диапазон: от 100 мкВ до 3 В; 6. Вольтметр диодный компенсационный В3-49: диапазон: от 10 мВ до 100 В; 7. Аттестация диода В3-49: диапазон: от 10 мВ до 100 В; 8. Милливольтметр U1241A; 9. Милливольтметр U1241A; 10. Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13: диапазон: от 0 до 90 дБ; 11. Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А: диапазон: от 0 до 110 дБ; 12. Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А: диапазон: от 0 до 110 дБ; 13. Прибор для поверки аттенюаторов Д1-14/1: диапазон: от 0,1 МГц до 17 440 МГц; 14. Генератор испытательных импульсов И1-11; 15. Генератор испытательных импульсов И1-14; 16. Установка АМ К2-34: диапазон: от 0,01 МГц до 25 МГц; 17. Установка ЧМ К2-38: диапазон: от 0,128 до 1000 МГц; 18. Магазин сопротивления МСР-63: диапазон: от 0,01 до 111111,1 Ом; 19. Магазин сопротивления Р-58: диапазон: от 0,1 до 111111,0 Ом; 20. Магазин сопротивлений Р4002: диапазон: от 10 кОм до 10 Мом; 21. Частотомер электронно-счетный Ч3-63/1; 22. Установка электромагнитных полей УЭМП; 23. Синтезатор частоты Ч6-31; 24. Синтезатор частоты Ч6-71; 25. Компаратор частотный Ч7-12; 26. Измеритель иммитанса E7-14; 27. Генератор сигналов низкочастотный Г3-123: диапазон: от 1 Гц до 299,9 кГц; 28. Барометр-анероид БАММ №15802 Класс точности: ±0,5 кПа; диапазон: от 80 до 106 кПа; 29. Барометр-анероид БАММ №13566 Класс точности: ±0,5 кПа; диапазон: от 80 до 106 кПа; 30. Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ М3-51; 31. Частотомер электронно-счетный Ч3-66; 32. Генератор сигналов низкочастотный Г3-122: диапазон: от 0,001 до 1999999,999 Гц; 33. Калибратор переменного напряжения В1-29: диапазон: от 10 Гц до 100 МГц; 34. Цифровой измеритель имметанса Е7-22; 35. Генератор сигналов сложной формы Agilent 33220A; 36. Измеритель модуляции СК3-45; 37. Калибратор осциллографов И1-9; 38. Генератор сигналов высокочастотный Г4-176 : Диапазон: f = (0,1-1020) МГц; 39. Осциллограф цифровой ADS-2322: диапазон: f = (0 -300) МГц; 40. Психрометр ВИТ-2 № Ц 014 Класс точности: ±0,2° С диапазон от 15 до 90° С; 41. Психрометр ВИТ-2 № Ц 024 Класс точности: ±0,2° С диапазон: от 15 до 90° С; 42. Осциллограф цифровой ADS-2322: диапазон: f = (0 -300) МГц; 43. Генератор сигналов низкочастотный Г3-112/1: диапазон: f-от 10 Гц до 10 МГц; Наименование средств измерений подлежащих калибровке ПЛ г.Нур-Султан: 44. Установка для поверки вольтметров - В1-16; 45. Установка для поверки АМ и ЧМ - К2-34; 46. Установка для поверки АМ - К2-38; 47. Установка для поверки аттенюаторов - Д1-14/1; 48. Установка для поверки ИНИ - СК6-10; 49. Измеритель модуляции - СК3-46; 50. Калибратор осциллографов импульсный - И1-9; 51. Генератор испытательных импульсов - И1-11; 52. Генератор испытательных импульсов - И1-14; 53. Синтезатор частоты - Ч6-71; 54. Компаратор частотный - Ч7-12; 55. Барометр-анероид - БАММ-1; 56. Вольтметр переменного тока диодный компенсационный - В3-49; 57.вольтметр переменного тока диодный компенсационный (Аттестация диода) - В3-49; 58. Установка для поверки вольтметров - В1-27; 59. Генератор импульсов калиброванной амплитуды - Г5-53; 60. Измеритель нелинейных искажений - С6-11; 61. Синтезатор и преобразователь частоты - Ч6-31. 62. Установка для поверки вольтметров - В1-8: 63. Прибор для поверки вольтметров. Дифференциальный вольтметр - В1-12: диапазон: от 0,1 мкВ до 1000 В; 64. Частотомер электронно-счетный - Ч3-54: 65. Магазин сопротивления - МСР – 63; 66. Магазин сопротивления - Р4002; 67. Генератор сигналов - Г4-176: ;диапазон: от 0 до 1020 МГц 68. Гигрометр психрометрический - ВИТ-2: Погрешность: ц. д. 0,2оС диапазон: от 20 % до 90 % 16 - 40оС. - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право калибровки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий»; - Обязательно наличие методики калибровки на калибруемое средство измерения (эталон); - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки калибровщиков средств измерений. - Порядок оформления результатов калибровки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «Система калибровки РК. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - По результатам калибровки на средство измерений наносится калибровочный знак и оформляется сертификат о калибровке с указанием неопределенности измерения. - Если средство измерений по результатам калибровки признано непригодным к применению выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой калибровки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике; - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик до возврата средств измерения (приборов) Заказчику по акту приема-передачи. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |