Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _________________________

Наименование организатора ______________________

№ конкурса ____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота ________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 273313.900.000039 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Блок питания (блок R&S TSE800) |
| Единица измерения* | шт |
| Количество (объем)* | 8 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 391 942,00 тенге |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 135 536,00 тенге |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) * | DDP |
| Срок поставки* | 80 рабочих дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Требование к блоку питания для блока расширения TSE800 передатчика производителя Rohde&Schwarz: 1. Данный блок питания является комплектующей частью блока расширения TSE800 и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы с блоком расширения TSE800. 2. Блок питания должен размещаться в корпусе блока расширения TSE800 штатно, как комплектующая часть. 3. Блок питания должен быть новым, не находившимся в эксплуатации. 4. Входные технические характеристики: 1). Диапазон входного напряжения от 90В – до 264В переменного тока; 2). Частота в пределах от 47Гц – до 63Гц; 3). Входной ток не более 3.5А при напряжении 90В переменного тока, не более 1,5А при напряжении 264В переменного тока; 4). Ток утечки не более 275мкА. 5. Выходные технические характеристики: 1). Выходное напряжение: не более 12 В (±5%); 2). Ток: не менее 10,3 А; 3). Точность выходного напряжения: ±2%; 4). КПД: не менее 86%; 6. Общие технические характеристики: 1). Рабочий диапазон температур: в пределах 0ºС + 50ºC; 2). Температура хранения: в пределах -40ºС + 85ºС; 3). Влажность: 90% без конденсации; 4). Охлаждение: естественная конвекция; 5). Наработка на отказ: не менее 1 000 000 часов; 6). Размеры не более: Ширина 127мм x Высота 76,20мм x Длина 36,2 мм; 7). Вес не более 340гр. Соответствие межгосударственным стандартам. Совместимость технических средств электромагнитная. ГОСТ EN55022 класс B, ГОСТ EN61000-3-2, ГОСТ EN61000-4-3, ГОСТ EN61000-4-4, ГОСТ EN55032, ГОСТ EN62368-1, ГОСТ EN61000-4-6 Требование безопасности: ГОСТ IEC60950-1, ГОСТ UL60950-1. |
| Год выпуска | 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Настоящая техническая спецификация разработана для закупа блока питания блока расширения TSE800 передатчика производителя Rohde&Schwarz. Приобретение блока питания необходимо для замены неисправного штатного блока питания и/или обеспечения ЗИП оборудования производителя Rohde&Schwarz, а также должен быть совместим с блоком расширения TSE800 передатчика производителя Rohde&Schwarz с поддержанием необходимых технических параметров цифрового вещания. Требование к блоку питания для блока расширения TSE800 передатчика производителя Rohde&Schwarz: 1. Данный блок питания является комплектующей частью блока расширения TSE800 и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы с блоком расширения TSE800. 2. Блок питания должен размещаться в корпусе блока расширения TSE800 штатно, как комплектующая часть. 3. Блок питания должен быть новым, не находившимся в эксплуатации. 4. Входные технические характеристики: 1). Диапазон входного напряжения от 90В – до 264В переменного тока; 2). Частота в пределах от 47Гц – до 63Гц; 3). Входной ток не более 3.5А при напряжении 90В переменного тока, не более 1,5А при напряжении 264В переменного тока; 4). Ток утечки не более 275мкА. 5. Выходные технические характеристики: 1). Выходное напряжение: не более 12 В (±5%); 2). Ток: не менее 10,3 А; 3). Точность выходного напряжения: ±2%; 4). КПД: не менее 86%; 6. Общие технические характеристики: 1). Рабочий диапазон температур: в пределах 0ºС + 50ºC; 2). Температура хранения: в пределах -40ºС + 85ºС; 3). Влажность: 90% без конденсации; 4). Охлаждение: естественная конвекция; 5). Наработка на отказ: не менее 1 000 000 часов; 6). Размеры не более: Ширина 127мм x Высота 76,20мм x Длина 36,2 мм; 7). Вес не более 340гр. Поставляемый Блок питания должен быть укомплектовано со всеми необходимыми запасными монтажными и соединительными материалами и должен быть полностью готов к использованию непосредственно для инсталляции. Недопустимо к поставке блока питания, бывшее в употреблении и восстановленное. Поставка блока питания должна быть осуществлена в оригинальной упаковке завода-изготовителя. В подтверждение оригинальности происхождения блока питания все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. Поставщик должен предоставить официальное письмо в составке конкурсной заявки от производителя Оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с блоком расширения R&S TSE800 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2022 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

- Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

- Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

- Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

– Технический директор  				                    	К. Затилда