Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 264034.000.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Дисплей (блок R&S TSE800) |
| Единица измерения* | шт |
| Количество (объем)* | 2 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 139 477,00 тенге |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 278 954,00 тенге |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) * | DDP |
| Срок поставки* | 80 рабочих дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Требование к дисплею для блока расширения TSE800 производителя Rohde&Schwarz: 1. Индикатор дисплея должен быть жидкокристаллический символьный строчный со светодиодной подсветкой. 2. Разрешение дисплея не более – 200мм х 48 точек. 3. Логическое напряжение – не менее 3,3 В. 4. Угол обзора – не менее 6 часов (270 градусов). 5. Тип подсветки – LED05. 6. Цвет подсветки – белый. 7. Напряжение запускающего сигнала подсветки – не менее 6,4 В 8. Ток запускающего сигнала подсветки – не менее 15 мА. 9. Яркость подсветки типовое – не менее 300 кд/м2. 10. Температура хранение –от -20°С до + 70°С. 11.Температура рабочая – от -10°С до +60°С. 12. Размеры (Высота х Ширина), мм не более – 193мм х 36,2 мм. 13. Данный дисплей является комплектующей частью блока расширения TSE800 и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы блоком расширения TSE800. 14. Дисплей должен размещаться в корпусе блока расширения TSE800 штатно, как комплектующая часть. 15. Дисплей должен быть новым, не находившимся в эксплуатации. |
| Год выпуска | 2021 год |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Настоящая техническая спецификация разработана для закупа дисплея блока расширения TSE800 производителя Rohde&Schwarz. Приобретение дисплея необходимо для замены неисправного штатного дисплея и/или обеспечения ЗИП оборудования производителя Rohde&Schwarz, а также должен быть совместим с блоком расширения TSE800 производителя Rohde&Schwarz с поддержанием необходимых технических параметров цифрового вещания. Требование к дисплею для блока расширения TSE800 производителя Rohde&Schwarz: 1. Индикатор дисплея должен быть жидкокристаллический символьный строчный со светодиодной подсветкой. 2. Разрешение дисплея не более – 200мм х 48 точек. 3. Логическое напряжение – не менее 3,3 В. 4. Угол обзора – не менее 6 часов (270 градусов). 5. Тип подсветки – LED05. 6. Цвет подсветки – белый. 7. Напряжение запускающего сигнала подсветки – не менее 6,4 В 8. Ток запускающего сигнала подсветки – не менее 15 мА. 9. Яркость подсветки типовое – не менее 300 кд/м2. 10. Температура хранение –от -20°С до + 70°С. 11.Температура рабочая – от -10°С до +60°С. 12. Размеры (Высота х Ширина), мм не более – 193мм х 36,2 мм. 13. Данный дисплей является комплектующей частью блока расширения TSE800 и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы блоком расширения TSE800. 14. Дисплей должен размещаться в корпусе блока расширения TSE800 штатно, как комплектующая часть. 15. Дисплей должен быть новым, не находившимся в эксплуатации. Поставляемый дисплей должен быть укомплектован со всеми необходимыми запасными монтажными и соединительными материалами и должен быть полностью готов к использованию непосредственно для инсталляции. Недопустимо к поставке дисплея бывшего в употреблении либо восстановленного. Поставка дисплея должен быть осуществлен в оригинальной упаковке фирмы производителя. В подтверждение оригинальности происхождения дисплея все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. Поставщик должен предоставить официальное письмо к конкурсной заявке от производителя Оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с блоком расширения R&S TSE800 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2022 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя

Правления – Технический директор  	                    К. Затилда