Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262040.000.000129 |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара* | Блок вентиляторный |  |
| Единица измерения* | шт. |  |
| Количество (объем)* | 18 |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 83 000,00 тенге |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 1 494 000,00 тенге |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |  |
| Срок поставки* | 80 рабочих дней с момента заключения договора |  |
| Размер авансового платежа* |  |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Требования к блоку вентиляторов для приемников Proview серии 7100: 1. Данный блок вентилятора является комплектующей частью Приемника и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы с Приемником данного типа. 2. Основные характеристики: 1). Блок вентиляторов должен быть новым, не находившимся в эксплуатации и собран в заводских условиях. 2). Блок вентиляторов должен размещаться в корпусе Приемника штатно, как комплектующая часть. 3). Данный блок вентиляторов должен сохранять работоспособность при рабочей нагрузке не более 9000 оборотов в минуту в течении не менее 10 000 часов. 4). Каждый блок вентилятора для приемника-декодера Harmonic Proview 7100 должен состоять из 4 -х вентиляторов и собран на печатной плате завода изготовителя. |  |
| Год выпуска | 2021 год |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |  |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Настоящая техническая спецификация разработана для закупа блока вентиляторов профессионального приемного оборудования приемника-декодера DVB-S/S2 производителя «Harmonic» Proview 7100 (далее – Приемник). Приобретение блока вентиляторов необходимо для замены неисправного штатного блоков вентиляторов и/или обеспечение ЗИП оборудования производителя «Harmonic», а также должен быть совместим с Приемником «Harmonic» Proview 7100 с поддержанием необходимых технических параметров цифрового вещания. Требования к блоку вентиляторов для приемников Proview серии 7100: 1. Данный блок вентилятора является комплектующей частью Приемника и входит в его состав, соответственно все параметры, включая электропитание и разъемы должны быть совместимы с Приемником данного типа. 2. Основные характеристики: 1). Блок вентиляторов должен быть новым, не находившимся в эксплуатации и собран в заводских условиях. 2). Блок вентиляторов должен размещаться в корпусе Приемника штатно, как комплектующая часть. 3). Данный блок вентиляторов должен сохранять работоспособность при рабочей нагрузке не более 9000 оборотов в минуту в течении не менее 10 000 часов. 4). Каждый блок вентиляторов для приемника-декодера Harmonic Proview 7100 должен состоять из 4 -х вентиляторов и собран на печатной плате завода изготовителя. 3. Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию с подробной детализацией и эксплуатационными характеристиками. В случае предоставления технической документации на иностранном языке, предоставить перевод текста на казахском или русском языках заверенные нотариусом. 4. Блок вентиляторов должен быть надлежащим образом упакован (в заводской упаковке), не иметь механических повреждений, быть исправным. В случае обнаружения повреждения блока вентиляторов при поставке, поставщик осуществляет процедуру по замене поврежденного товара на исправный за свой счёт. Поставщик обязан по факту поставки товаров направить посредством веб-портала Заказчику, утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров по форме согласно приложению 22-1 к Правилам осуществления государственных закупок с заполнением сведений о товарах. Поставщик должен предоставить официальное письмо к конкурсной заявке от производителя Оборудования Harmonic, подтверждающее совместимость поставляемого товара и выполения условий поставки, выданное не ранее 2022 года. |  |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

АО «Казтелерадио» – Технический директор                               К. Затилда