Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262014.000.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Модуль контроля автоматики |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* | 15 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 250 000 тенге |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 750 000 тенге |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 60 календарных дней |
| Место поставки товара* | г. Алматы, 751710000, Ж. Омарова, 35 |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Габбариты: Высота: 30 мм, Ширина: 170 мм, Длина: 130 мм; Подключение к ЭВМ: USB, Ethernet 100Base-T; Количество аналоговых входов: не менее 8; Количество программируемых цифровых входов: не менее 10, в т.ч. «сухие» контакты; Количество релейных контактов: не менее 4 Количество импульсных каналов: не менее 4 Интерфейс сбора данных RS485(Modbus RTU): не менее 1; Интерфейс сбора данных RS232: не менее 1; Поддержка протокола - Modbus; Внутренняя память: не менее 4 Мб; Поддержка установки SD карт – не более 32 ГБ Питание по USB: не менее 5 В DC и не более 5,01 В DC; Рабочий интервал датчиков температур: от - 55 0С до 125 0С Рабочий интервал датчика влажности: от 0% до 100 % |
| Год выпуска | 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Приобретается для замены вышедшего из строя оборудования. В подтверждение оригинальности происхождения оборудования все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. Габбариты: Высота: 30 мм, Ширина: 170 мм, Длина: 130 мм; Подключение к ЭВМ: USB, Ethernet 100Base-T; Количество аналоговых входов: не менее 8; Количество цифровых входов: не менее 10, в т.ч. «сухие» контакты; Количество программируемых цифровых входов: не менее 10, в т.ч. «сухие» контакты; Количество релейных контактов: не менее 4 Количество импульсных каналов: не менее 4 Интерфейс сбора данных RS485(Modbus RTU): не менее 1; Интерфейс сбора данных RS232: не менее 1; Интерфейс сбора данных Поддержка протокола - Modbus; Внутренняя память: не менее 4 Мб; Поддержка установки SD карт – не более 32 ГБ Питание по USB: не менее 5 В DC и не более 5,01 В DC; Рабочий интервал датчиков температур: от - 55 0С до 125 0С Рабочий интервал датчика влажности: от 0% до 100% |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                                          К. Затилда